## INTRODUCTION
9e session des ateliers / Pays Basque, les 24 et 25 novembre 2022

Atelier C / « Prendre en compte le vieillissement de la population dans les politiques d’accessibilité »

Livrable 2 : Tableaux récapitulatifs des recommandations de conception de la chaîne de déplacement répondant au vieillissement de la population

Le présent document permet de faire le lien entre la réglementation accessibilité en vigueur et les préconisations de certains labels (HQU, Ville Amie des Aînés). Les recommandations sont le résultat d'échanges et de réflexions menés dans le cadre de l'atelier qui traitait pour la première fois de ce sujet. Il pourrait être intéressant qu'un travail plus complet et plus ciblé soit réalisé dans le cadre d'ateliers futurs. Il faut également noter que les éléments tirés des labels comme Ville Amie des Aînés sont repris de la documentation en ligne et en accès libre.

Animation :	Aurélie Duboudin (Cerema), Jean-Yves Fosse (Cerema)
		Manon Souames (Métropole Européenne de Lille)

## ERP
Descriptif de la réglementation ERP pour le neuf / Dernier texte réglementaire en vigueur (depuis 1er juillet 2017) : arrêté du 20 avril 2017	Label "Haute Qualité Environnementale" / Evaluation de l’accessibilité et des qualités d’usage associés du bâtiment.	Préconisations d'aménagement complémentaires pour une meilleure prise en compte du vieillissement de la population par l'Atelier du GT RAVI
Cheminements extérieurs: / * Pentes (5% sur 10m,8% sur 2m,10% sur 0,50m Paliers de repos en haut et en bas + tous les 10 m si pente > 4%) / * Ressauts (s’ils ne peuvent être évités) < 2cm et à bord arrondi ou chanfreiné, / * Pas d’ânes interdits / * Dimensionnements Circulations de 1,40m ponctuellement ramenées à 1,20m / * Parois vitrées sur les cheminements ou en bordure immédiate repérables par éléments visuels contrastés / * Des exigences pour la détection d’obstacles situés sur le cheminement accessible / * Escaliers moins de 3 marches Eveil de vigilance contraste visuel et tactile à 50cm en partie haute,1ère et dernière pourvue / d’une contremarche > 10cm, Eclairage 20 lux	Cheminements extérieurs: / Circulations extérieures planes ou avec un devers limité et traitées par des rampes si contraintes de site (système de notation en fonction du nombre de cheminements traités)	Cheminements extérieurs: / * Privilégier les rampes d’accès aux escalier. / * Vigilance sur l’entretien des cheminement (Flaque d’eau).
Stationnement: / * 2% du nombre de places prévues pour le public / * Au plus proche d’un cheminement accessible (guidage) conduisant à une entrée de l’établissement / * Accès à la borne de recharge / * Si contrôle d’accès ou de sortie,signalement possible des sourds ou malentendants : signal de fonctionnement sonore et visuel, interphonie boucle d’induction magnétique	Stationnement: / * Présence et caractéristiques de places de stationnement adaptées / * Commandes, portes et ampliﬁcation des sons des appareils d’échanges (visiophones, interphones, les annonces)	Stationnement: / * Proximité des places pour le stationnement (accès des personnes vieillissantes aux places PMR après reconnaissance de leurs difficultés par la MDPH, avec une augmentation du nombre de place PMR) / * Circuler dans un seul sens sur les places de stationnement (sur la même place de stationnement, pouvoir rentrer d’un coté et sortir de l’autre afin d’éviter une marche arrière et la torsion du corps). / * Commandes, portes et ampliﬁcation des sons des appareils d’échanges (visiophones, interphones, les annonces).
Accès au bâtiment: / * Repérage, guidage ”Vers l’une des entrées principales : éléments architecturaux, matériaux différents ou contraste visuel” / * Si absence de vue directe = visiophonie	Accès au bâtiment: / * Priorité aux entrées sans passage par un sas ou entrées avec sas mais portes automatiques (système de notation en fonction du nombre d'entrées traitées) / * Revêtements des sols extérieurs facilitant la circulation des personnes / * Accès principal digne, c’est-à-dire conﬁguré pour éviter toute forme de discrimination / * Dispositifs de communication et de contrôle d’accès utilisables par tous / * Portes d’entrée principale utilisable par tous / * Seuil d’entrée contrasté et franchissable sans eﬀort	Accès au bâtiment: / * Repérage accentué des entrées dans l’axe de cheminement (angle de vision réduit). / * Positionner la signalétique dans le champs visuel (horizontal et vertical) / * Intégrer des pictogrammes et des guidage de couleur et de forme. / * Privilégier les portes automatiques. / * Simplifier les contrôles d’accès (difficulté recherche par lettre).
Accueil du public: / Point d’accueil : accéder, utiliser, comprendre, boucle à induction magnétique, eclairage suivant les lieux	Accueil du public: / * Accueil en relation visuelle directe avec l’ entrée principale et mobilier de la banque d'accueil confortable / * Espace d'accueil convivial / * Présence de repères ou d'éléments remarquables rythmant le parcours et facilitant une orientation intuitive	Accueil du public: / * Disposer les zones d’attentes (places assises) face à l’accueil (relation directe visuel). / * Repérage et usage facilités dans la prise des tickets de file d’attente. / * Présence de repères ou d'éléments remarquables rythmant le parcours et facilitant une orientation intuitive
Circulations intérieures horizontales: / * Éléments structurants repérables par déficients visuels ; pas d’obligation de guidage. 100Lux / * Particularité pour les restaurants et les débits de boissons Allées structurantes (entrée, emplacements accessibles, prestations, sanitaires adaptés) > 1,40m	Circulations intérieures horizontales: / * Les revêtements sont antidérapants, non réfléchissants / * Les irrégularités du sol dans les bâtiments ne dépassent pas 5 mm en tout point des surfaces de circulation à l'exception des éléments de guidage et des dispositifs tactiles d'éveil à la vigilance / * Les trous et les fentes sont limités à 2 cm. / * Cheminement garanti sans obstacle	Circulations intérieures horizontales: / * Qualité des revêtements (antidérapants, non réfléchissants) les irrégularités du sol dans les bâtiments ne dépassent pas 5 mm en tout point des surfaces de circulation à l'exception des éléments de guidage et des dispositifs tactiles d'éveil à la vigilance. / * Cheminement garanti sans obstacle et au plus court. / * Mains courantes dans les couloirs menant aux services.
Circulation intérieures verticales: / * escaliers : contraste visuel et tactile en haut de l’escalier + mains courantes / * ascenseurs: Obligatoire dans les ERP de plus de 50 personnes cumulées et les ERP de l'enseignement de plus de 100 personnes, si il y a la possibilité d'avoir une prestation égale au RDC	Circulation intérieures verticales: / * Circulations intérieures planes et sans dévers pour un niveau donné, ou traitées par des rampes si contraintes de site / * Toutes les fonctions sont desservies par un ascenseur / * Ascenseurs conformes et confortables / * Escaliers sûrs -Morphologie d'escalier ou d’emmarchements facilitant son franchissement et présence de mains courantes sécurisant la descente	Circulation intérieures verticales: / * Circulations intérieures planes et sans dévers pour un niveau ou traitées par des rampes si contraintes de site / * Alternatives aux escaliers (Un grand nombre d'accident arrive dans le franchissement des escaliers) / * Simplification des commandes dans l'ascenseur
Tapis roulant, escaliers et plans inclinés mécaniques: / Eveil de vigilance en amont et en aval		Tapis roulant, escaliers et plans inclinés mécaniques: / * Repérer le fonctionnement du tapis roulant (marquage identifiant son fonctionnement).
Revêtements de sols, murs et plafonds: / Tapis fixes non meubles ; ressaut < 2cm + acoustique
Portes, portiques et sas: / * Largeur de porte > 90cm / * Résistance ferme porte < 50 Newton / * Aires de manoeuvres des portes		Portes, portiques et sas: / * Point de vigilance sur les portes automatiques à tambour (vitesse de rotation).
Equipements, dispositifs de commande: / * Commande manuelle ou fonction de voir, lire, entendre, parler / * Ecran Hauteur 90 à 130 cm / * Clavier limité 80cm		Equipements et dispositifs de commande: / * Simplification des systèmes.
Sanitaires: / Lorsque des sanitaires sont prévus pour le public, il comporte au moins un cabinet adapté pour les personnes handicapées comportant un lavabo accessible. / Les caractéristiques sont les suivantes: / * Un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant (0,80 m × 1,30 m), / * Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour ( Ø 1,50 m), / * Un lave-mains d'une hauteur max de 0,85 m, / * Une surface d'assise de la cuvette(hauteur entre 0,45 m et 0,50 m du sol), / * Une barre d'appui latérale (hauteur entre 0,70 m et 0,80 m) / * la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui (entre 0,40 m et 0,45 m).	Sanitaires: / * Ergonomie des espaces d'hygiène / * Distance de 40 m est admise comme une limite haute de distance à parcourir pour atteindre un sanitaire / * Présence d’une cabine adaptée dans chaque bloc sanitaire ou a minima à chaque niveau	Sanitaires: / * Ergonomie des espaces d'hygiène, 40 m est admise comme une limite haute de distance à parcourir pour atteindre un sanitaire / * Présence d’une cabine adaptée dans chaque bloc sanitaire ou a minima à chaque niveau. / * Repérage facile et accès facilité.
Sorties d'usage normal: / Signalisation sans confusion avec sorties de secours		Les sorties: / Repérage accentué des sorties dans l’axe du cheminement (angle de vision réduit).
Eclairage naturel ou artificiel: / *Intensité variable suivant « ciculation, acceuil, escaliers,etc.) / * Temporisation progrssive de l'extinction de lumière / * Détection avec chevauchement des zones
Public assis: / Minimum de 2 places réservées pour 50 places assises
Locaux d'hébergement: / * Minimum de 1 Chambre adaptée pour 20 chambres / * Prise de courant en tête de lit / * Si présence de douche : barres d’appui + equipement pour s’asseoir
Cabines et espaces à usage individuel: / * Espace de manœuvre diametre 1,50 m / * Espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m
Caisses disposées en batterie ou en série: / * 1 caisse prioritaire par tranche de 20 arrondi à l’unité supérieure		Caisses disposées en batterie ou en série: / Référencée personne handicapée mais pas forcément prioritaire personne vieillissante (espace pour s’asseoir, attente de son tour).
Téléviseurs dans les lieux publics collectifs et/ou privatifs: / * Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette fonctionnalité. / * Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres d’hôtel, des notices simplifiées indiquent comment activer le sous-titrage et l’audio description.
Qualité d'usage: / Pas de préconisation au niveau de la réglementation.	Qualité d'usage: / * Optimisation des distances de déplacement au sein des ERP (hauteur, cheminement,etc...) / * Support d'orientation optique, auditif et haptique (qui concerne le sens du toucher) dans les halls et autres espaces ouverts / * Sols, murs, portes et poignées contrastés / *Présence de dispositifs de transmission et d’ampliﬁcation des sons pour les personnes malentendantes dans tous les espaces sonorisés / * Présence d'équipements d'aides à l’exécution des tâches de manutention, levage, chargement et déchargement	Qualité d'usage: / * Fluidité des cheminements (éviter les chutes). / * Optimisation des distances de déplacement au sein des ERP (hauteur, cheminement,etc...) . / * Support d'orientation optique, auditif et haptique (qui concerne le sens du toucher) dans les halls et autres espaces ouverts. / * Sols, murs, portes et poignées contrastés. / * Présence de dispositifs de transmission et d’ampliﬁcation des sons pour les personnes malentendantes dans tous les espaces sonorisés. / * Présence d'équipements d'aides à l’exécution des tâches de manutention, levage, chargement et déchargement.

## Habitat
Descriptif de la réglementation Habitat pour le neuf / (saux logement construit pour le compte personnel du maître d'ouvrage)	Label « ville amie des aînés » / Le concept d'habitat ne se limite pas seulement au lieu de vie, mais tient compte en plus de l'environnement à proximité immédiate (parcs et jardins, transports en commun, commerces de proximité...)	Préconisations d'aménagement complémentaires pour une meilleure prise en compte du vieillissement de la population par l'Atelier du GT RAVI
Cheminement extérieur: / * Un cheminement accessible doit permettre d’atteindre, depuis un accès par la voie de desserte l’entrée du bâtiment donnant accès au logement ou l’entrée indépendante du logement. Repérage, guidage vers l’une des entrées principales : éléments architecturaux, matériaux différents ou contraste visuel. / * Locaux et équipements collectifs accessibles par le cheminement: / - Pentes (5% sur 10m,8% sur 2m,10% sur 0,50m Paliers de repos en haut et en bas + tous les 10 m si pente > 4%) / - Ressauts (s’ils ne peuvent être évités) < 2cm et à bord arrondi ou chanfreiné, / - Pas d’ânes interdits / - Dimensionnements Circulations de 1,40m ponctuellement ramenées à 1,20m / - Parois vitrées sur les cheminements ou en bordure immédiate repérables par éléments visuels contrastés / - Des exigences pour la détection d’obstacles situés sur le cheminement accessible / - Escaliers moins de 3 marches avec deux mains courantes Eveil de vigilance contraste visuel et tactile à 50cm en partie haute,1ère et dernière pourvue d’une contremarche > 10cm, Eclairage 20 lux		Cheminement extérieur: / * Privilégier les rampes d’accès aux escaliers. / * Vigilance sur l’entretien des cheminement (Flaque d’eau) / * Repérage accentué des entrées dans l’axe de cheminement (angle de vision réduit). / * Positionner la signalétique dans le champs visuel (horizontal et vertical)
Stationnement: / * Minimum de 5 % du nombre total de places, adaptées et réservées aux PMR. Ces places doivent être situées au plus proche de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur, / * Si contrôle d’accès ou de sortie: signalement possible pour les personnes sourdes ou malentendantes		Stationnement: / * Proximité des places pour le stationnement (accès des personnes vieillissantes aux places PMR après reconnaissance de leurs difficultés par la MDPH, avec augnentation du nombre de place PMR) / *Circuler dans un seul sens sur les places de stationnement (sur la même place de stationnement, pouvoir rentrer d’un coté et sortir de l’autre afin d’éviter une marche arrière et la torsion du corps). / * Commandes, portes et ampliﬁcation des sons des appareils d’échanges (visiophones, interphones, les annonces).
Circulation intérieures horizontales: / Lorsque le niveau d'accès principal comporte un niveau décalé de moins de 1,20 m avec des logements, des locaux collectifs, caves et celliers, ou des places de stationnement adaptées, ce niveau doit être desservi par un cheminement accessible.		Circulation intérires horizontales: / Qualité des revêtements (antidérapants, non réfléchissants) les irrégularités du sol dans les bâtiments ne dépassent pas 5 mm en tout point des surfaces de circulation à l'exception des éléments de guidage et des dispositifs tactiles d'éveil à la vigilance. / - Circulations intérieures planes et sans dévers pour un niveau donné, ou traitées par des rampes si contraintes de site.
Circulation intérieures verticales: / Différence de niveaux >1,20 m considérée comme étage. / Main courante de chaque côté.si ascenseur et si escaliers non visibles depuis l’entrée, ils doivent être signalés		Circulations intérieures planes et sans dévers pour un niveau donné, ou traitées par des rampes si contraintes de site.
Dispositifs pour monter dans les étages: / * Ascenseurs: Il doit être installé, pour toute demande de permis de construire déposée à compter du 1er octobre 2019, dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs neufs comportant plus de deux étages (R+3) accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. / * Escaliers: contraste visuel et tactile en haut de l’escalier + mains courantes	Ascenseurs: / Avoir un regard tout particulier le fonctionnement des ascenseurs qui, lorsqu’ils dysfonctionnent, assignent à résidence les personnes âgées fragiles.	Dispositifs pour monter dans les étages: / * Ascenseurs: / - Contrat d'entretien avec intervention moins de 12 heures. / - Simplification des commandes (simplifier le code d’accès par un badge ou une clé avec puce électronique). / * Escaliers: mains courantes si possible à droite et à gauche débutant bien avant la montée et avant la descente.
Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes: / Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.		Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes: / prévoir des espaces décaissés pour mettre des tapis d'entrée absorbants et anti-dérapants qui ne fassent pas obstacle dans le cheminement.
Dispositions relatives aux portes et aux sas des parties communes: / Les portes et portillons doivent avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m, correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 Newtons		Dispositions relatives aux portes et aux sas des parties communes: / * Simplifier les accès (codes à l’entrée, première porte, seconde porte du SAS, code dans l’ascenseur) / * Privilégier les portes automatiques / * Simplifier les contrôles d’accès (difficulté recherche par lettre)
Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes: / Les équipements, les dispositifs de commande et de service situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. 30% Boites aux lettres accessibles en hauteur
Dispositions relatives à l'éclairage des parties communes: / 20 lux pour le cheminement extérieur accessible, les escaliers extérieurs, les coursives, les locaux communs non couverts ainsi que les parcs de stationnement et leurs circulations piétonnes accessibles ; / 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ; / 150 lux pour chaque escalier intérieur ; / 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs couverts. / En extérieur, lorsqu'une activation automatique du dispositif d'éclairage existe, ces valeurs d'éclairement sont assurées par un asservissement de l'installation d'éclairage sur l'éclairage naturel tel qu'un détecteur crépusculaire. L'installation peut également être reliée à un détecteur de présence. / Lorsque la durée de fonctionnement du système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive pour prévenir de l'extinction imminente du système d'éclairage. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher, à l'exception du cas des escaliers hélicoïdaux. / La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.
Dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements: / Tous les logements doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :1° Caractéristiques dimensionnelles : / La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 0,90 m. / La porte d'entrée doit avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,83 m. / Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. / La largeur nominale minimale des portes intérieures doit être de 0,80 m correspondant à une largeur de passage utile minimale de 0,77 m. / Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence. / S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm. / - une prise de courant est disposée à proximité immédiate de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce ; / - une prise d'alimentation électrique par local peut être située à une hauteur supérieure à 1,30 m du sol.
Dispositions relatives aux escaliers des logements: / A l'intérieur des logements réalisés sur plusieurs niveaux, tous les niveaux sont reliés par un escalier adapté aux personnes présentant un handicap visuel. Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
Dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de l'être: / L'unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est constituée des pièces suivantes : / la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. / * Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. / * Dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'unité de vie est composée de la façon suivante : le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances comportant un lavabo ainsi qu'une réservation dans le gros œuvre permettant l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage. / * Après l'installation d'un appareil élévateur vertical, les dispositions architecturales du logement continuent de satisfaire aux règles du présent arrêté. La cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un passage d'une largeur minimale de 1,50 m entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte. / * Une chambre au moins doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimensions minimales 0,90 m × 1,90 m pour les logements conçus pour n'accueillir qu'une personne et de 1,40 m × 1,90 m.
Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias: / Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes : / * La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m. / * La hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm		Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias: / - Accéder au balcon ou terrasse sans ressaut.
Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau: / Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre en prévoyant dès la conception un volume suffisant et le positionnement des organes d'évacuation des eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible. / Elle comprend un espace rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m dans lequel un receveur de douche peut être installé. Cet espace est accessible par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand. / L'espace destiné à l'installation du receveur de douche s'inscrit dans un volume d'une hauteur minimale de 1,80 m. / L'aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance.
Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l'acquéreur: / * être sans incidence sur les éléments de structure ; / * ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; / * ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; / * ne pas porter sur les entrées d'air ; / * ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement.

## Mobilité_et_EP
Descriptif de la réglementation pour la Voirie et les Espaces publics en lien avec l'accessibilité / Décrets n°2006-1657 et 2006-1658 / Arrêté du 15 janvier 2007 modifié le 18 sept 2012	Label « ville amie des aînés » / La mobilité est un champ important pour garantir une meilleure autonomie des aînés, tous les champs de la mobilité sont concernés, pas uniquement les transports collectifs et les espaces publics	Préconisations d'aménagement complémentaire pour une meilleure prise en compte du vieillissement de la population par l'Atelier du GT RAVI
Cheminement: / Un cheminement accessible doit non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue, à la canne ou au pied. / - Largeur : 1,40m libre de tout obstacle, trous et fentes < 2cm / - Pentes : 5% max, tolérance à 8% sur 2m,12% sur 0,50m, Paliers de repos en haut et en bas + tous les 10 m si pente > 4%) / - Ressauts (s’ils ne peuvent être évités) < 2cm et à bord arrondi ou chanfreiné, / - Pas d’ânes interdits / - Devers < 2% en cheminement courant	Cheminement: / - Adapter les voiries en lien avec les aînés pour des revêtements stabilisés et uniformes et des contrastes visuels évitant les chutes / - Intégrer au plan lumière les usages de mobilité et de sécurité nécessaires aux aînés	Cheminement: / - Privilégier les rampes d’accès aux escalier. / - Vigilance sur l’entretien des cheminement (Flaque d’eau). / - Privilégier la dissociation des espaces cyclistes et piétons et réserver les trottoirs aux seuls piétons / - valoriser l’expertise d’usage des aînés dans l’adaptation de parcours et de cheminements de proximité / - favoriser les déplacements de proximité / - identifier et développer les itinéraires pouvant être protégé des aléas climatiques (été / hiver) / - intégrer les problématiques d’éclairage
Traversée de chaussée: / - largeur de l'abaissée de trottoir : 1,20m mini / - BEV conforme à la norme NF P98-351 au droit des passages piétons, placée à 0,50m du bord du trottoir et sur toute la largeur de l’abaissement rampants compris / - marquage du passage piéton conforme à l’article 118 de l’IISR 7ème partie, / - contraste tactile permettant de repérer le passage piéton sur la chausée ou ses limites		Traversée de chaussée: / - réduire la largeur des traversée pour limiter le risque d'exposition lié au trafic (réduction de la largeur de la voirie et/ou création d'ilot refuge) / - systématiser la neutralisation des espaces en amont des traversées piétonnes (obligation d’ici fin 2026)
Feux de signalisation: / - équipement du feu d'un dispositif sonore ou tactile conforme à l'arrêté du 21 juin 1991 et à l'article 100-2 de l'IISR 6ème partie / - dispositif conforme à la norme NF S32-002 / - hauteur de commande comprise entre 0,90m et 1,30m (si elles existent)	Feux de signalisation: / - Modifier la temporisation des feux de circulation afin de permettre le passage des aînés et choisir en priorité les feux tricolores indiquant le décompte du temps de passage	Feux de signalisation: / - Sécuriser les temps de traversée des plus lents en privilégiant les feux tricolores indiquant le temps de passage piéton / - Expérimenter une télécommande permettant d’allonger le temps de vert piéton
Escaliers: / - largeur : 1,20m à 1,40m mini / - nez de marche constrasté de la première et dernière marche (largeur mini : 5 cm) / - main courante à partir de 3 marches, double main courante si largeur de l’escalier > 4,20m		Escaliers: / - Vigilance sur les marches isolées dans les espaces publics vastes car difficilement repérables
Equipements : bornes, poteaux / les bornes et poteaux doivent être aisément détectables par les personnes aveugles et mal voyantes, y compris en porte à faux / - partie contrastée avec le support ou l’arrière plan : 10 cm mini sur 1/3 de la largeur, apposée à une hauteur comprise entre1,20m et 1,40m / - contraste visuel sur la partie sommitale pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évitement / - hauteur de passage libre : 2,20m ou / - si hauteur < 2,20m : prévoir un élément bas à 0,40m du sol maximum / - si hauteur < 2,20m et si obstacle en saillie > 15cm en porte à faux : rappel à l’aplomb du porte à faux par un éléments bas à 0,40m du sol et par une surépaisseur d’au moins 3cm / - respect de l’abaque de détection / - garantir une largeur de cheminement permettant le passage d’un fauteuil roulant de 0,80m x 1,30m / - hauteur de commande si besoin entre 0,90m et 1,30m / - barres de chantier doivent comporter une lisse basse à 0,30m du sol et être conformes à la norme NF P98-470 / NB : accessibilité d’autres mobilier (toillettes publiques, escaliers mécaniques, trottoirs roulants…) : Cf. Prescriptions ERP / IOP neuf	Equipements : bornes, poteaux / - Mettre en place sur le territoire des toilettes publiques gratuites, propres et sécurisantes / - Mettre en place des parcours sur le territoire afin d’identifier et d’améliorer le mobilier urbain et son usage (type, implantation, matériaux...)	Equipements : bornes, poteaux / - Valoriser l'expertise d'usage des aînés pour les choix de mobilier urbains / - proposer des mobiliers pouvant services de lieux de pause et de repos pour les personnes mal marchantes et les aînés / - engager une réflexion sur la mise en place de toilettes publiques
Equipements : signalétique et information / - Respect des prescriptions de détection et implantation des bornes et poteaux / - respect des tailles de police et contrastes des informations pour qu’elles soient lisibles en position assise comme debout / - information visuelles peuvent être doublées par un signal sonore	Equipements : signalétique et information / - Travailler et améliorer la signalétique avec les aînés afin d’être mieux adaptée et plus lisible pour toutes les générations
Stationnement: / - 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement réservé, avec un mini de 10 places pour toute zone > 500 places de stationnement / - accès au cheminement piéton libre de toute obstacle / - parcmètre et horodateur proches des emplacements réservés et accessibles / - dimension de la place : > 3,30m de large, pente et dévers < 2% / - cheminement accessible hors chaussée pour accéder au trottoir de 0,80m / - signalisation verticale et horizontale conforme à l’article 55-3-C-2 de l’IISR 4ème partie et l’article 118-2-C de l’IISR 7ème partie		Stationnement: / - Diffuser largement les informations de chantiers et travaux auprès des organismes des services médicaux et aides à domicile / - développer les accès PMR aux bornes de recharge des véhicules électrique / - requestionner la part des places réservées pour mieux tenir compte des besoins futurs
Postes d’appel d’urgence: / - conrforme à la norme NF P99-254 / - délivrance d'un retour d'information pouvant être reçu et interprété par une personne handicapée
Arrêt de transport en commun: / - cheminement accessible entre le trottoir et l'arrêt et libre de tout obstacle / - hauteur du quai adapté pour une lacune verticale réduite / - aire de rotation de 1,50m de diamètre pour permettre une maneouvre d’un fauteuil / - signalétique et information accessible : couleurs contrastées et hauteur mini des caractères : 12cm pour l’identifiant de la ligne et 8cm pour le nom de l’arrêt / - pour les transports guidés : hauteur de quai > 26 cm et équipé de BEV sur toute la longueur et respectant la norme NF P98-351 / NB : accessibilité des machines automatiques de ventre de titres : Cf. prescriptions ERP en cohérence avec celles des gares	Arrêt de transport en commun: / - Améliorer la lisibilité des horaires et des plans TC / - Accompagner individuellement ou collectivement les aînés afin de favoriser l’usage des TC / - Définir les places prioritaires à réserver dans les TC / - Adapter les automates de billettique afin de garantir un usage convivial et simple / - Organiser le cadencement des TC pour un meilleur confort d’usage / - Former les conducteurs à une meilleure compréhension des voyageurs âgés	Arrêt de transport en commun: / - compléter les aides techniques et logicielles par des aides humaines, plus facilement appréhendées par les aînés / - faciliter le repérage et la lisibilité des automates de billettique et garantir au mieux le contraste visuel des interfaces / - faciliter l’accès à l’information sur les tarifications TC spécifiques et adaptées aux aînés
	Mobilité générale: / - Définir les tarifs TC faibles ou gratuits / - Soutenir les formules de transport partagé pour favoriser la vie sociale et culturelle des aînés / - Encourager les cours de code et de conduite pour les aînés afin de sécuriser leurs capacités	Mobilité générale: / - agir pour la prévention des chutes : formation des conducteurs bus, accompagnement au bras, sablage de certaines zones à risque de glissance, compostage sur quai en cas d’affluence / - développer l’offre de vélos adaptés ayant une meilleure stabilité (tricycle…)

## Gouvernance
Gouvernance de la thématique "accessibilité / handicap / mobilité réduite"	Recommandations du réseau "Ville amie des aînés"	Préconisations de gouvernance retenues lors de l'atelier
Instance de pilotage: / Commissions Communale pour l'Accessibiluté ou Commission Intercommunale pour l'Accessibilité obligatoire pour toutes les collectvités de plus de 5000 habitants	Instance de pilotage: / Elle est mise en place afin de faire progresser le territoire dans sa politique de l’âge. Cette instance s’appuie obligatoirement sur un collectif d’aînés représentant l’ensemble des aînés du territoire, dans leur hétérogénéité.	Observations: Le collectif des personnes âgées est moins structuré que celui des associations pour le handicap. Il semble y avoir un manque de légitimité, peu de défense des droits car les droits sont peu connus de ce public. / -> Etablissement d'un conseil des sages dans chaque commune / -> Mieux communiquer à l'échelle de l'agglo sur le rôle des CCA / CIA pour inciter les seniors à se faire représenter / -> Inciter les CCA / CIA à traiter de façon volontariste la question du bien vieillir (et valorisation du sujet dans le rapport annuel)
Portage politique: / Nomination d'un élu délégué (handicap / accessibilité / mobilité réduite / conception universelle / vivre ensemble / …)	Portage politique: / Désigner au sein de l’équipe municipale un élu distinct de l’adjoint aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou aux affaires sociales. Sa dénomination peut être « en charge de la politique de l’âge ». Il est sous l’autorité directe du Maire ou de son 1er Adjoint afin d’assurer la transversalité de cette politique de l’âge dans l’ensemble des secteurs.	-> Nécessité d'avoir un portage politique distinct MAIS besoin de travail en transversalité entre les élus (et donc les services) en charge du vieillissement et du handicap
Orientations générales: / Délibérer une feuille de route pour donner une orientation aux actions de la collectivité de façon transversal	Orientations générales: / Intègrer le fait que la vie des aînés s’organise autour de l’habitat ; les transports, la mobilité ; les espaces extérieurs, les bâtiments ; l’information, la communication ; la participation citoyenne, l’emploi ; l’autonomie, les services, les soins ; le lien social, la solidarité ; la culture, les loisirs.	-> Un travail en transversalité semble possible uniquement si une stratégie politique transversale est votée et partagée par l'ensemble des élus de la collectivité (vote en conseil) et donc par l'ensemble des services. / '-> Besoin d'un budget dédié même au sein de chaque direction pour porter les actions engagées / exemples: Nantes Métropole, Feuille de route de décembre 2021 - Longévité ouvrons les possibles. / Feuille de route Ville Amie des Ainés, Grenoble - 2018
Formation interne: / Former le personnels d'accueil au public en situation de handicap (engagement Ad'AP) / Sensibliser les agents et les élus au handicap et plus largement des bénéfices de l'accessiblité	Formation interne: / Former l’ensemble du personnel municipal à l’évolution démographique et à l’importance des aînés dans les territoires.	-> Pour les agents d'accueil et au contact du public : intégrer dans les formations / sensibilisation au handicap, l'accueil (mise en situation avec combinaison par exemple) / '-> De façon plus globale: besoin de sensibiliser l'ensemble des agents des collectivités au vieillissement de la population (session intgrée à l'accueil des nouveaux recrutés par exemple). / '-> Nécessité de faire des sensibilisations auprès des élus également
Levier pour le développement territorial: / Appuyer les politiques publiques sur la notion de conception universelle: un levier pour le confort d'usage de tous	Levier pour le développement territorial: / Le vieillissement comme levier de développement économique : l’adaptation des territoires au vieillissement est également un gisement économique à prendre en compte, en favorisant l’installation de commerces de proximité et en soutenant, via la filière Silver économie, les entreprises qui inventent les solutions de demain.	-> Faire passer le message selon lequel, une ville dans laquelle il est bon de vieillir est une ville dynamique, accueillante, inclusive, bienveillante
	Réflexe: / Pense ses politiques publiques au-delà des critères d’âge.	-> Pense ses politiques publiques au-delà des critères d’âge.
		Recherche de label comme "Ville Amie des Aînés" : intéressant à l'échelle communale avec l'appui de l'intercommunalité qui doit avoir un rôle d'animation / de coordination sur le territoire. L'engagement auprès d'un label crée une dynamique en interne

## Information_et_communication
Prise en compte de l'accessibilité pour tous de l'information et de la communication	Recommandations du réseau "Ville amie des aînés"	Préconisations de gouvernance retenues lors de l'atelier
Règles de communication: / Ensemble des règles et des préconisations en faveur d'une meilleure accessibilité des moyens de communication (message simple, police simple, vocabulaire compréhensif, contrastes et taille des caractères respectés…)	Règles de communication: / Travaille à la lisibilité des outils de communication en y associant les aînés pour / redéfinir les éléments de la charte graphique.	-> S'appuyer sur les règles d'accessibilité pour les moyens de communication, simplification des outils numériques, et médiation numérique. / '-> Diversifier les canaux d'information (radio, TV, papier, web…)
Lieu d'information et d'échange: / Création des relais autonomie	Lieu d'information et d'échange: / Met en place un lieu convivial d’écoute, d’accueil envers les aînés et leurs proches.	-> Créer un guichet d'accueil de proximité pour être conseiller, orienter (CLIC) / '-> Inciter les ainés à venir en maison de quartier / centre sociauculturels pour échanger
Recensement des dispositifs: / Elaboration d'un guide des services / clubs / associations / aides disponibles sur le territoire	Recensement des dispositifs: / Édite un guide des seniors en collaboration avec les aînés.	-> Editer une guide dédié, une page web dédiée pour réunir l'ensemble des infos (droits, services, activités, associations …)
	Accompagnement: / Organise des ateliers de recherche d’emploi spécifiques aux seniors en lien avec les organismes locaux.	-> Accompagner à la retraite et à l'emploi