## Slide 1
2020
  PRÉSENTATION DE LA RÈGLEMENTATION
  ENVIRONNEMENTALE 2020
re
Webinaire de 2h (présentation 1h30 + 30 min de questions)
Version du diaporama: textes applicables au 1er juillet 2026
Notes: Ce diaporama a été conçu pour être mis à disposition des services déconcentrés (DREAL, DDT) pour leur permettre d’organiser des réunions de présentation de la RE2020 (avec l’aide du Cerema) sur un format de 1h40 de présentation + 20 minutes de questions. (environ 73 diapos à présenter * 1minute30 = 110 minutes = 1h50 de présentation, il faudra sans doute alléger certaines parties selon vos besoins)
Le diaporama a été créé par Nicolas Cabassud et Louis Bourru (Cerema) et mis à jour le 23/10/2023 puis le 9/05/2025 par Louis Bourru pour prendre en compte les textes parus depuis la précédente version
Relecteurs-trices DHUP: Sylvain Pradelle, Aloïs Thiebaut, Vincent Lapeyre, Monique Gratiot, Bunthan IEA.
Le diaporama a été de nouveau mis à jour par Laurent HERLIN (Cerema) avec le décret du 15/01/2026 (texte applicable au 1er mai 2026 pour les bâtiments tertiaires spécifiques, industrie et artisanat). Il a également été mis à jour par la DHUP pour l’intégration des éléments du décret et arrêté Rivaton 1 (18 mars 2026)

## Slide 2: Sommaire
  Contexte et objectifs de la RE2020
  Evolutions par rapport à la RT2012
  Indicateurs et niveaux de performance énergétique
  Indicateurs et niveaux de confort d’été
  Indicateurs et niveaux de performance environnementale
  Résumé des exigences
  Les attestations RE2020
  Le coût des bâtiments RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020

## Slide 3: Contexte et objectifs de la RE2020

## Slide 4: RE2020 : ambitieuse dans la lutte contre le changement climatique
Contexte et objectifs de la RE2020
Le secteur bâtiment représente 46% de la consommation énergétique nationale et 19% des émissions de gaz à effet de serre (associées à l’utilisation de l’énergie)
Ce secteur est l’un des principaux leviers de réduction des émissions de GES
Un objectif national 2050 de neutralité carbone instauré par la Loi Energie Climat (2019), renforcé par la Stratégie Nationale Bas Carbone révisée (2020) et la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (2020)
Un objectif 2020 de bâtiments neufs à énergie positive et à faible impact sur le climat, sur l’ensemble du cycle de vie, instauré par la Loi Transition Ecologique pour la Croissance Verte (2015) et renforcé par la Loi Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (2018)
46%
19%
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Notes: 46% de la consommation énergétique nationale: source page 24 de : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/datalab_70_chiffres_cles_energie_edition_2020_septembre2020_1.pdf
et 19% des émissions de gaz à effet de serre (associées à l’utilisation de l’énergie): source page 3 de SNBC: https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/SNBC-2%20synthe%CC%80se%20VF.pdf

## Slide 5: RE2020 : 5 Objectifs
Contexte et objectifs de la RE2020
Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs
    Prise en compte des émissions de carbone du bâtiment sur son cycle de vie
    Incitation au recours à des modes constructifs peu émetteurs en carbone ou qui permettent de le stocker
    Privilégier les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles
Améliorer la performance énergétique et réduire les consommations
    La RE2020 va au-delà des exigences de la RT2012
    Renforcer la sobriété énergétique à travers le Bbio (performance de l’enveloppe du bâtiment)
    Systématiser le recours à la chaleur renouvelable
Construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures
    Objectif de confort d’été
    Prise en compte des épisodes caniculaires
Assurer une bonne qualité de l’air intérieur dans les logements
Favoriser les produits issus du réemploi
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020

## Slide 6: Processus d’élaboration de la RE2020
Contexte et objectifs de la RE2020
Expérimentation E+C-
(1400 bâtiments au 12/05/21)
Introduction de l’ACV
Faire monter en compétences
Retours d’expérience
16 groupes d’expertise
4 groupes de concertation
Méthode de calcul
Production des données
Indicateurs et exigences
Outils d’accompagnement
GT Modélisateur
Concertation avec les acteurs (CSCEE)
Choix des indicateurs
Ajustements de la méthodologie
Définition des niveaux d’exigences
2016 2017 2018 2019 2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Notes: L’expérimentation E+C- : les professionnels pouvaient participer sur une base volontaire, et appliquer la méthode du référentiel Energie Carbone pour évaluer leurs projets, voire le faire labelliser.
Grâce à ces enseignements de E+C-, les professionnels ont pu faire remonter ce qui était à améliorer en termes de méthode, périmètre, facilité d’application… au cours des groupes d’experts et de concertation mis en place par le ministère et le CSCEE
GT modélisateur: des bureaux d’études ont été choisis par le Ministère par appel d’offre pour réaliser un grand nombre de simulations avec le logiciel comportant les évolutions de la méthode de calcul issues de la concertation. Ces simulations ont permis de voir les performances atteintes par les différents modes constructifs et énergie, et les coûts associés:
Ainsi, des exigences de résultat (seuils max) ont pu être décidées sur cette base argumentée.

## Slide 7: Calendrier d’application aux différents usages
diapo modifiée version mai 2026
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
1er juillet 2023
Constructions temporaires,
HLL < 35 m² dispensées de démarches d’urbanisme
2028 et 2031
Renforcement des exigences
1er juillet 2022
1er mai 2026
Application aux bâtiments d’activités tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal (hors tribunaux et palais de justice)
1er janvier 2022
Application
Logements
1er janvier 2023
Application
aux constructions(1) <50m² et aux extensions (1) <150m²
La date de dépôt de la demande de permis de construire définit la réglementation applicable
Application
bureaux, enseignement
primaire et secondaire
HLL : Habitat Léger de Loisirs
(1) Usage d’habitation, de bureaux, d’enseignement primaire et secondaire
Notes: Explications sur « autres bâtiments » et sur « HLL » = Habitations légères de loisirs:
Les bâtiments concernés à compter du 1er mai 2026, sont:
«1o Médiathèques et bibliothèques;
«2o Bâtiments d’enseignements atypiques;
«3o Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche;
«4o Hôtels;
«5o Etablissements d’accueil de la petite enfance;
«6o Restaurants;
«7o Commerces;
«8o Vestiaires seuls;
«9o Etablissements sanitaires avec hébergements;
«10o Etablissements de santé;
«11o Aérogares;
«12o Bâtiments à usage industriel et artisanal;
«13o Etablissements sportifs.
2) HLL dispensées de démarches d‘urbanisme (d’après R*421-2 du code de l’urbanisme)=« ) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; »
Article R111-38
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

## Slide 8: Calendrier d’application des ajustements et renforcements
diapo modifiée version mai 2026
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
1er janvier 2025
Renforcement des seuils Ic construction max et Ic énergie max pour les logements, bureaux et bâtiments d’enseignement
2028 et 2031
Renforcement des exigences
1er juillet 2022
1er juillet 2026
1er janvier 2022
Seuil 2022
Logements
1er janvier 2025
Entrée en vigueur des ajustements introduits par le Décret « Retex » du 30 décembre 2024
Seuil 2022
bureaux, enseignement
primaire et secondaire
Entrée en vigueur des ajustements introduits par le Décret dit « Rivaton 1 » du 18 mars 2026
Notes: Explications sur « autres bâtiments » et sur « HLL » = Habitations légères de loisirs:
Les bâtiments concernés à compter du 1er mai 2026, sont:
«1o Médiathèques et bibliothèques;
«2o Bâtiments d’enseignements atypiques;
«3o Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche;
«4o Hôtels;
«5o Etablissements d’accueil de la petite enfance;
«6o Restaurants;
«7o Commerces;
«8o Vestiaires seuls;
«9o Etablissements sanitaires avec hébergements;
«10o Etablissements de santé;
«11o Aérogares;
«12o Bâtiments à usage industriel et artisanal;
«13o Etablissements sportifs.
2) HLL dispensées de démarches d‘urbanisme (d’après R*421-2 du code de l’urbanisme)=« ) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; »
Article R111-38
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

## Slide 9: Calendrier d’application
Nouvelle diapo version mai 2026
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
A partir du 1er mai 2026, la RE2020 s’applique pour les bâtiments d’activités tertiaires spécifiques ou à usage industriel et artisanal (hors tribunaux et palais de justice) suivants :
Médiathèques et bibliothèques;
Bâtiments d’enseignements atypiques;
Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche;
Hôtels;
Établissements d’accueil de la petite enfance;
Restaurants;
Commerces;
Vestiaires seuls;
Établissements sanitaires avec hébergements;
Établissements de santé;
Aérogares;
Bâtiments à usage industriel et artisanal;
Établissements sportifs.
Notes: Explications sur « autres bâtiments » et sur « HLL » = Habitations légères de loisirs:
Les bâtiments concernés à compter du 1er mai 2026, sont:
«1o Médiathèques et bibliothèques;
«2o Bâtiments d’enseignements atypiques;
«3o Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche;
«4o Hôtels;
«5o Etablissements d’accueil de la petite enfance;
«6o Restaurants;
«7o Commerces;
«8o Vestiaires seuls;
«9o Etablissements sanitaires avec hébergements;
«10o Etablissements de santé;
«11o Aérogares;
«12o Bâtiments à usage industriel et artisanal;
«13o Etablissements sportifs.
2) HLL dispensées de démarches d‘urbanisme (d’après R*421-2 du code de l’urbanisme)=« ) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; »
Article R111-38
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

## Slide 10: Calendrier d’application
Nouvelle diapo version mai 2026
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cependant, la RE2020 ne s’applique pas aux constructions de bâtiments tertiaires spécifiques ou à usage industriel et artisanal précédents qui respectent l’une des conditions suivantes :
La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières;
La construction temporaire de bâtiments ou de parties de bâtiments ou implantés pour une durée n’excédant pas deux ans;
La construction ou l’extension de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m2;
L’extension de bâtiments d’une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants
Notes: Explications sur « autres bâtiments » et sur « HLL » = Habitations légères de loisirs:
Les bâtiments concernés à compter du 1er mai 2026, sont:
«1o Médiathèques et bibliothèques;
«2o Bâtiments d’enseignements atypiques;
«3o Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche;
«4o Hôtels;
«5o Etablissements d’accueil de la petite enfance;
«6o Restaurants;
«7o Commerces;
«8o Vestiaires seuls;
«9o Etablissements sanitaires avec hébergements;
«10o Etablissements de santé;
«11o Aérogares;
«12o Bâtiments à usage industriel et artisanal;
«13o Etablissements sportifs.
2) HLL dispensées de démarches d‘urbanisme (d’après R*421-2 du code de l’urbanisme)=« ) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; »
Article R111-38
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

## Slide 11: Calendrier d’application suite
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cas particulier des contrats de louage d’ouvrage et contrat de construction de maison individuelle :
Le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 précise que la RE2020 ne s’applique pas pour les constructions neuves de logements pour lesquelles à la fois:
la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code.
la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022
Concernant la définition du contrat de louage d'ouvrage, au-delà de l'article 1787 du code civil mentionné au R.172-1 du CCH, différentes précisions sont apportées dans la section 3 du chapitre III du Titre VIII du livre III du code civil (Articles 1787 à 1799-1).
Notes: Commentaire pour l’explicitation des contrats concernés (à usage interne au Ministère):
Cette notion de contrat de louage d'ouvrage couvre la quasi-totalité des contrats passés entre le MOA et un autre acteur de la construction (MOE, entreprise, contrôleur technique, fabricants de produits de construction).
Le Ministère ne prévoit pas de communication sur une liste précise des contrats visés à l'article R. 172-1 du CCH et il convient de renvoyer uniquement vers les articles du code civil (Articles 1787 à 1799-1).

## Slide 12
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Exigences et méthode | Exigences et méthode | Données environnementales | Attestations | Exigences | Exigences et méthode | Exigences
Décret exigences et méthode (29/07/21) Arrêté exigences et méthode (04/08/21) Décret modificatif (30/12/2024) | Décret modificatif (01/03/22) Arrêté modificatif (06/04/22) Décret modificatif (30/12/2024) | Décret déclaration (16/12/21) Arrêté déclaration (14/12/21) Arrêté vérification (14/12/21) Arrêté modificatif (20/10/2022) | Décret attestation (30/11/21) Arrêté attestation (09/12/21) Arrêté étude de faisabilité (09/12/21) Décret modificatif (12/12/23) Arrêté modificatif (14/08/24) | Décret modificatif (03/12/2022) Arrêté modificatif (22/12/2022) | Décret modificatif (15/01/2026) Arrêté modificatif (19/03/2026) | Décret modificatif (18/03/2026) Arrêté modificatif (18/03/2026)
Maisons individuelles Logements collectifs | Bureaux, enseignement primaire et secondaire | Produit de construction et de décoration, équipements électrique, électroniques et de génie climatique |  | Constructions temporaires, extensions/ constructions de petite surface | Bâtiments d’activités tertiaires spécifiques et bâtiments à usage industriel et artisanal (hors tribunaux et palais de justice) | 1er Ajustements suite au rapport RIVATON
Publication JO : | Publication JO : | Publication JO : | Publication JO : | Publication JO : | Publication JO : | Publication JO :
31/07/21 ; 15/08/21 ; 31/12/24 | 03/03/22 ; 14/04/22 ; 31/12/24 | 17/12/21 21/12/21 ; 25/11/22 | 01/12/21 ; 16/12/21 14/12/23 ; 29/08/23 | 04/12/22 29/12/22 | 19/01/26 29/04/26 | 20/03/2026
Entrée en vigueur : | Entrée en vigueur : | Entrée en vigueur : | Entrée en vigueur : | Entrée en vigueur : | Entrée en vigueur : | Entrée en vigueur :
1er janvier 2022 | 1er juillet 2022 | 1er janvier 2022 Nvlle norme : 1er novembre 2022 | 1er janvier 2022 | 1er janvier & 1er juillet 2023 | 1er mai 2026 | 1er juillet 2026
diapo modifiée version juillet 2026
Les textes parus
Notes: L’arrêté modificatif sur les données environnementale publié le 20/10/2022 est là pour prendre en compte l’évolution de la norme NF EN 15804 sur les FDES.

## Slide 13: Fiches d’application et Foire Aux Questions RE2020
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Les fiches d’application permettent sur un point précis d’apporter des éclairages pour faciliter l’application de la RE2020.
Elles sont disponibles sur le site https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr
rubrique Accueil > Bâtiments neufs > RE2020 > Documents d’application
La Foire aux questions permet de retrouver les réponses aux questions fréquemment posées sur l’application de la RE2020, mais aussi de déposer une demande si la FAQ ne mentionne pas encore une question. Elle est disponible sur le même site, dans la rubrique:
Accueil > S’informer > S’informer > FAQ/REX > Questions par thème > Bâtiments neufs > RE2020

## Slide 14: Publication du texte de mise en place des Titre V
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
La commission Titre V permet, suite à une demande d’un acteur privé, de prendre en compte dans la RE2020 :
Les performances énergétiques de produits de constructions ou de systèmes énergétiques innovants non explicitement prévus par la réglementation (pour un opération unique ou pour certaines typologies de bâtiment).
Le raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid en cours de création (valeurs valables 3 ans) ou programmant le verdissement de son mix énergétique (valeurs valables 5 ans).
L’arrêté du 1er février 2023 (publié au Journal Officiel le 29 mars dernier) vient préciser le processus d'instruction de ces demandes et le rôle confié au CSTB pour ce dispositif.

## Slide 15: Application de la RE2020 aux constructions et extensions de petite surface, aux constructions temporaires et Habitations légères de loisirs
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Deux textes parus en décembre 2022 (décret du 3 décembre 2022 et arrêté du 22 décembre 2022), ont fixé les exigences de performance énergétique et environnementale, concernant les bâtiments d’habitation, de bureaux et d’enseignement primaire et secondaire, pour les :
(1) Suite à une ordonnance du Conseil d'État datant du 29 juin 2023, l'application de la RE2020 avait été suspendue pour les HLL de moins de 35m² destinées à une utilisation saisonnière dans un camping. L’arrêté du 14 août 2024 est venu depuis préciser les conditions d’application: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050145618
Type de bâtiment | Constructions de petite surface | Extensions de petite surface | Habitations légères de loisirs (HLL) <50m² soumises à démarches d’urbanisme | HLL <35 m² dispensées de formalités d’urbanisme (1) | Constructions temporaires
Date d’application | 1er janvier 2023 |  |  | 1er juillet 2023 | 
diapo modifiée version juillet 2026
Notes: Modification de juillet 2026 dans les diapos: HLL<35m² sont concernées depuis le 1er juillet 2023 et non le 1er janvier 2023

## Slide 16: Application de la RE2020 aux constructions et extensions de petite surface, aux constructions temporaires et Habitations légères de loisirs
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Seules les « extensions de maison individuelle entre 50 et 80 m² » se voient fixer des objectifs de résultat : sur le Bbio, Ic construction et les Degrés Heures.
Les autres catégories couvertes (autres logements, bureaux, enseignement primaire et secondaire) sont seulement soumises à des exigences de moyens alternatives.
Cependant, l’arrêté du 22 décembre 2022 précise que les maîtres d’ouvrage peuvent, de façon volontaire, appliquer la RE2020 complète à leur bâtiment s’ils le souhaitent.
Les diapos suivantes présentent successivement les exigences alternatives pour :
les constructions et extensions de petite surface ;
les constructions temporaires ;
les habitations légères de loisirs < 50 m².

## Slide 17: Application de la RE2020 aux constructions et extensions de petite surface*
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
3 nouvelles catégories de bâtiments portant sur les extensions ou constructions de petite surface doivent appliquer la RE2020 depuis 1er janvier 2023* :
* Seulement pour les usages suivants: habitation, bureaux, enseignement primaire et secondaire
diapo modifiée version mai 2026
Notes: MI = Maison Individuelle

## Slide 18
CONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS DE PETITE SURFACE
Constructions et extensions* y compris les surélévations
Sref < 50 m²
Extensions* y compris les surélévations autres que MI entre 50 et 150 m² et < à 30 % de la Sref des locaux existants
Les 6 indicateurs de résultat RE2020
Attestations
Simplifiée
Pas d’exigences
Bbio
Ic construction
DH
Principales exigences de moyen :
Extensions de MI
entre 50 et 80 m²
Ponts thermiques (non requis pour le 1er niveau créé en surélévation)
Facteur solaire des baies
Chauffage et refroidissement : dispositif de commande, réglage, régulation
Isolation thermique des parois opaques et vitrées
Performance énergétique des équipements CVC
Performance minimale de l’éclairage des locaux
ECS : isolation des chauffe-eau électrique
Dispositif arrêt pompe chauffage et refroidissement
Accès à l’éclairage naturel
% surface d’ouverture des baies
Simplifiée
Simplifiée
* Seulement pour les usages suivants: habitation, bureaux, enseignement primaire et secondaire
Bbio
Ic construction
DH
Surélévations autres que MI, entre 50 et 150 m² et < 30% Sexistant ou Sréf< à 30 % Sexistant et > 150m²
Accès à l’éclairage naturel
% surface d’ouverture des baies
Simplifiée
diapo modifiée version juillet 2026
Notes: Ajout Juillet 2026 Rivaton 1: toute la partie de droite sur « Surélévations autres que MI, entre 50 et 150 m² ou < à 30 % de la Sref des locaux existants »
+ la partie en rouge (cas des surélévations MI logts collectifs, bureaux et enseignement)

## Slide 19: Application de la RE2020 aux constructions temporaires*
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Les constructions temporaires au sens de la RE2020 sont:
les constructions implantées pour une durée n'excédant pas 2 ans,
Les constructions mentionnées à l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme (dont la durée d’implantation peut parfois excéder 2 ans):
  Les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil à l’occasion d’un chantier de travaux dans l’établissement ;
  Les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux (« bases-vies ») ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction.
* Seulement pour les usages suivants: habitation, bureaux, enseignement primaire et secondaire
Notes: Article *R421-5
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 4
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :
- au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
- à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ;
b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

## Slide 20: Application de la RE2020 aux constructions temporaires*
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Les exigences alternatives de la RE2020 applicables aux constructions temporaires sont les suivantes:
Pour les bâtiments fabriqués avant le 1er juillet 2023 : seule une exigence sur la performance de l’éclairage est appliquée à partir du 1er juillet 2023.
Puis, à partir de 2040 ces bâtiments seront soumis aux mêmes exigences que ceux fabriqués après le 1er juillet 2023 concernant leurs systèmes énergétiques.
Pour les bâtiments fabriqués après le 1er juillet 2023, les exigences seront rehaussées progressivement avec des seuils aux 1er janvier 2025, 2028 et 2040. Ces exigences sont détaillées dans la diapo suivante.
* Seulement pour les usages suivants: habitation, bureaux, enseignement primaire et secondaire

## Slide 21
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Fabriquées avant le
1er juillet 2023
Fabriquées après le
1er juillet 2023
Indicateurs de résultats RE2020
Dès 2023 :
Isolation des parois (avec renforcements successifs 2025 et 2028)
Performance de l'éclairage
Régulation des systèmes énergétiques
Facteur solaire des baies
Ferme-porte
Performance des systèmes de chauffage et d'ECS en 2025
Traitement des ponts thermiques en 2028
Non requis
Non requis
Principales exigences de moyen :
Performance éclairage:
P<1,6 W/m² par tranche 100 lux
Puis
P<1 W/m² par tranche 100 lux à partir du 01/01/2028
A partir de 2040 : exigences sur les systèmes énergétiques des constructions temporaires fabriquées après le 1er juillet 2023

## Slide 22: Application de la RE2020 aux Habitations Légères de Loisirs (HLL)
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-37 du code de l’urbanisme).
Ces habitations légères n’étaient pas concernées par la RT2012 et le deviennent en RE2020 avec une entrée en vigueur (date d’implantation) :
au 1er janvier 2022 pour les HLL de plus de 50 m² (RE2020 complète);
au 1er juillet 2023 pour les HLL de moins de 35 m² dispensées de démarche d’urbanisme (implantées dans les lieux de loisir).
au 1er janvier 2023 pour les autres HLL de moins de 50 m² ;
diapo modifiée version juillet 2026
Notes: Modification diapo juilet 2026: date application 1er juillet 2023 et non 1er janvier 2023 pour les HLL de moins de 35 m² dispensées de démarche d’urbanisme (implantées dans les lieux de loisir).
1) Article R111-37
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
2) HLL dispensées de démarches d‘urbanisme (d’après R*421-2 du code de l’urbanisme)=« ) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; »
Article R111-38
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.

## Slide 23: Application de la RE2020 aux Habitations Légères de Loisirs (HLL)
Contexte et objectifs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Les exigences de performances des habitations légères de loisirs (HLL) sont définies selon différents critères de surface et de date de fabrication.
Pour les trois cas suivants, seule la puissance installée pour l’éclairage est soumise à une exigence :
HLL non chauffées d’une surface inférieure à 50 m², sans conduit de fumées et dont l'installation électrique ne permet pas l'installation d'un système de chauffage.
HLL implantées dans les lieux de loisirs dont la surface de plancher ≤ 35 m²
HLL d’une surface < 50m² dont la fabrication était achevée avant le 1er janvier 2023.
Les autres cas de HLL sont concernés par des exigences complémentaires visibles sur la diapo suivante.
diapo modifiée version mai 2025
Notes: Suite à une ordonnance du Conseil d'État datant du 29 juin 2023, l'application de la RE2020 avait été suspendue pour les HLL de moins de 35m² destinées à une utilisation saisonnière dans un camping. L’arrêté du 14 août 2024 est venu préciser les conditions d’application de la RE2020 pour cette catégorie (application uniquement des exigences sur la puissance de l’éclairage).

## Slide 24
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS DE SURFACE < 50 M²
HLL implanté dans les lieux de loisirs dont la surface de plancher ≤35 m²
les autres HLL d’une surface < 50m² dont la fabrication a été achevée avant le 1er janvier 2023
HLL non chauffées<50m², sans conduit de fumées et dont l'installation électrique ne permet pas l'installation d'un système de chauffage
Exigences performances éclairage:
P<1 W/m² par tranche 100 lux
Dès 2023 :
Isolation des parois (avec renforcement en 2028 au lieu de 2025)
Performance de l'éclairage
Régulation des systèmes énergétiques
détection automatique d'absence des émetteurs
Facteur solaire des baies (avec exception si casquette>1.5m)
Performance des systèmes de ventilation
En 2025
Performance des systèmes de chauffage si Ptotale>1kW et d'ECS
En 2028ale
Traitement des ponts thermiques
Toutes les autres HLL < 50 m² achevés après le 1er janvier 2023
Principales exigences de moyen :
diapo modifiée version mai 2025

## Slide 25: Evolutions par rapport à la RT2012

## Slide 26: Rappels des principes de la RT2012 et évolutions RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Sur le plan énergétique, la RE2020 réemploie les bases de la RT2012
Les cinq usages réglementaires sont conservés : chauffage, refroidissement, éclairage, production d’eau chaude sanitaire et auxiliaires (pompes et ventilateurs)
La méthode de calcul de la performance énergétique utilise la plupart des algorithmes de calcul de la RT2012
Et s’y ajoute :
Une nouvelle surface de référence : la SHAB pour le résidentiel et la SU pour le tertiaire
Le calcul des consommations d’électricité:
    nécessaire au déplacement des occupants à l’intérieur du bâtiment, s’il y en a : ascenseurs et/ou escalators;
    pour les parkings des systèmes d’éclairage et/ou de ventilation, s’il y en a ;
    pour l’éclairage des parties communes en logement collectif;
Evolution par rapport à la RT2012

## Slide 27: Rappels des principes de la RT2012 et évolutions RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Et y ajoute
Des scénarios météorologiques mis à jour:
    Nouvelles années de référence
    Modification de deux stations météos: La Rochelle → Tours et Nice → Marignane
    Uniquement pour le calcul du confort d’été → Insertion d’une séquence caniculaire au scénario météo conventionnel.
Une évolution du coefficient de conversion en énergie primaire de l’électricité : 2,58 → 2,3
Une prise en compte systématique des besoins de refroidissement
L’ajout d’un forfait de consommations de refroidissement au Cep en cas d’inconfort estival potentiel
De nouveaux scénarios d’occupation
Divers ajustements et mises en cohérence de la méthode de calcul
Du fait de ces ajustements, les niveaux de performances calculés en RE2020 ne sont pas directement comparables à ceux de la RT2012.
Evolution par rapport à la RT2012

## Slide 28: Rappels des principes de la RT2012 et évolutions RE2020
Evolution par rapport à la RT2012
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bbio : besoins bioclimatiques
Cep,nr : conso. en énergie primaire non renouvelables
:
impact sur le changement climatique des matériaux et équipements et de leur mise en œuvre (chantier)
Degrés-heures : Nombre de degrés x les heures d’inconfort en période estivale
ENERGIE
CARBONE
CONFORT D’ÉTÉ
Cep : conso. en énergie primaire
Ces 6 indicateurs vont être détaillées dans la suite de la présentation en 3 parties: énergie, confort d’été et performance environnementale
Icénergie : impact sur le changement climatique des consommations d’énergie

## Slide 29: Indicateurs et niveaux de performance énergétique

## Slide 30: Objectifs de performance énergétique de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Renforcer significativement la sobriété énergétique (performance de l’enveloppe du bâtiment)
  Exigence Bbio renforcée de 30 % par rapport à la RT2012 pour les logements et de 20 % pour les bureaux
Privilégier les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles
  Limitation très forte de l’impact carbone des énergies dès 2022 en Maison Individuelle (MI)
  Limitation forte de l’impact carbone des énergies en 2025 en Logements Collectifs (LC)
Systématiser la chaleur renouvelable
  Sortie du vecteur gaz (hors appoint) dès 2022 en MI et dès 2025 en LC
  Sortie du chauffage à effet joule seul (hors appoint) dès 2022
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 31: Quatre indicateurs relatifs à l’énergie dans la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
ENERGIE: Voici les 4 indicateurs faisant l’objet d’un seuil à ne pas dépasser:
  besoins bioclimatiques Bbio (points)
  impact sur le changement climatique associé aux consommations d’énergie primaire Icénergie (kgeqCO2/m².an).
  consommations d’énergie primaire non renouvelable Cep,nr (kWhep/m².an),
  consommations d’énergie primaire Cep (kWhep/m².an),
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 32: Rappel des principes de la RT2012 et évolutions RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
ENERGIE: les exigences performancielles
EVOLUTIONS RE2020
Modification du périmètre de calcul
-Calcul systématique des besoins de froid
Principe conservé et exigence renforcée
Nouveau ! Cep,nr
Consommations en énergie primaire non renouvelable du bâtiment
Principe conservé et exigences renforcées. Export d’énergie exclu.
Ajout d’un indicateur qui incite au recours aux énergies renouvelables
-Postes de consommation identiques à ceux du Cep
Cep,nr = Cep – Conso° (Bois, Part Ren&recup RDC)
RT2012
Bbio
Besoins énergétiques du bâtiment pour en assurer le chauffage, le refroidissement et l’éclairage
Modification du périmètre de calcul
-Postes de consommation élargis
+forfait Cep froid en cas de dépassement DH
Cep
Consommations en énergie primaire du bâtiment
Nouveau ! Ic énergie
Impact sur le changement climatique des consommations d'énergie primaire
Ajout d’un indicateur qui incite au recours de sources d’énergie décarbonées
-Calcul de l’impact sur le changement climatique des consommations énergétiques (du Cep). Indicateur des volets « énergie » et « Carbone »
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 33: Bbio : Besoin Bioclimatique conventionnel
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Le Bbio (en point), valorise la conception du bâti, indépendamment des systèmes énergétiques → caractérise l’efficacité énergétique du bâti
Le Bbio comprend :
Les besoins de chauffage
Les besoins de refroidissement
Les besoins d’éclairage artificiel
Bbio = 2 x (Bchauffage+Brefroidissement) + 5 x Béclairage
Ajout RE2020 : prise en compte systématique des besoins de froid
L’objectif est bien d’inciter, à travers une bonne conception bioclimatique (orientation, protections solaires, inertie…) à bien gérer les apports solaires et lumineux en toutes saisons.
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 34: Cep : Consommation conventionnelle d’énergie primaire
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Le Cep en kWhep/m².an caractérise l’efficacité des systèmes énergétiques en réponse aux besoins du bâtiment.
►Seule l’énergie importée est comptabilisée: les consommations issues d’énergies renouvelables captées sur le bâtiment et la parcelle ne sont pas comptées dans le Cep.
► seules les consommations des usages immobiliers sont évaluées
La RE2020 élargit les usages dont les consommations sont comptabilisées:
  Prise en compte des 5 usages de la RT2012: consommations de chaud, de froid, d’ECS, d’éclairage et auxiliaires de ventilation et de distribution.
  Prise en compte d’usages immobiliers supplémentaires:
    Eclairage et ventilation des parkings
    Eclairage des parties communes de logements collectifs
    Ascenseurs et escalators
  En l’absence de système de climatisation, prise en compte d’un forfait de consommations de froid en cas d’inconfort d’été significatif
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 35: Méthode de calcul du Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d’énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l’usage du bâtiment.
Pour le photovoltaïque produit sur place:
l'autoconsommation théorique vient réduire le bilan Cep et Cep,nr ; en revanche, l'export d'énergie n'est pas pris en considération
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 36: Cep,nr : Cep non renouvelable
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
La RE2020 introduit un nouvel indicateur, le Cep,nr en kWhep/m².an.
Cet indicateur comptabilise uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables (et non issus de récupération) utilisés pour couvrir les consommations du bâtiment, sur le même périmètre d’usages que le Cep.
Exemples:
la consommation d’une chaufferie bois ne sera pas comptée dans le calcul du Cep,nr,
tout comme la part renouvelable ou de récupération de la chaleur fournie par un réseau de chaleur.
Ainsi, le seuil Cep,nr va inciter à utiliser de la chaleur renouvelable et de récupération (bois, réseau de chaleur), ou à produire des ENR, et contraindre à limiter le recours aux autres sources d’énergie.
Et le seuil Cep va dans le même temps limiter la consommation totale d’énergie quelle que soit la source, y compris la biomasse ou réseau de chaleur.
L’autoconsommation photovoltaïque, quant à elle, n’apparaît ni dans le Cep, ni dans le Cep,nr.
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 37: Coefficient de conversion énergie finale → énergie primaire
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
RE2020 = 2 catégories de coeff de conversion
1-Coefficient Energie finale/Energie primaire non renouvelable
2-Conversion Energie finale/Energie Primaire
L’énergie finale (kWhef) est la quantité d’énergie disponible pour l’utilisateur final.
L’énergie primaire (kWhep) est la consommation nécessaire à la production de cette énergie finale.
Vecteur énergétique
Electricité du réseau national
Gaz, charbon, produits pétroliers
Coef Cep,nr
2,3
0
Coef Cep
2,3
Réseau de chaleur
Biomasse
1
1
1
1
1- %EnR&R
Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle
0
0
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 38: Récapitulatif pour le chauffage au bois
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
kWhep/m².an
C’est le seuil Cep qui va encadrer la consommation de chauffage bois
Le recours au bois permet de respecter le seuil Cep,nr
Le recours au chauffage bois est aussi encadré par l’exigence carbone Ic énergie
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 39: Récapitulatif pour le chauffage par réseau de chaleur : Cep et Cep,nr
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
kWhep/m².an
C’est le seuil Cep qui va encadrer la consommation de chauffage issue du réseau de chaleur
Seule la partie non renouvelable ni récupération est comptée dans le Cep,nr
Le recours au réseau de chaleur est aussi encadré par l’exigence carbone Ic énergie
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 40: Récapitulatif pour l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque : Cep, Cep,nr
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
kWhep/m².an
L’énergie PV autoconsommée apparaît comme nulle dans le Cep (car énergie non importée)
L’autoconsommation d’énergie PV permet de respecter le Cep,nr
Le recours au PV reste encadré par l’exigence carbone Ic construction
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 41: Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
La RE2020 introduit un nouvel indicateur, Icénergie en kg éq. CO2/m²
Cet indicateur évaluera l’impact sur le changement climatique de la consommation des énergies pendant l’utilisation du bâtiment sur toute sa durée de vie, soit 50 ans (impact mesuré en kg de CO2 équivalent émis dans l’environnement par m²).utilisés pour couvrir les consommations du bâtiment, sur le même périmètre d’usages que le Cep.
N.B. Bien que sa performance soit regardée sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, il s’agit d'un indicateur de performance des consommations d'énergie (les leviers d'action sont très proches des leviers sur le Cep).
Une nouvelle méthode de calcul est utilisée, elle s’appuie sur des données environnementales conventionnelles d’impacts des énergies et sur des principes de l’analyse du cycle de vie (ACV).
Consommation énergie
Impact carbone de l’énergie
(DES)
Icénergie
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 42: Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Chart: kg eq. CO2 /kWhef PCI
| plaquettes | pellets | buche | chauffage | Refroidissement | ECS | éclairage tertiaire | éclairage habitation | autres usages | naturel | Bois | électricté | Gaz
Impact carbone de l'énergie | 0.024 | 0.03 | 0.03 | 0.079 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.069 | 0.064 | 0.227
Facteurs d’émissions de GES de chaque type d’énergie (pour les logements)
Consommation énergie
Impact carbone de l’énergie
Icénergie
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 43: Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Chart: kg eq. CO2 /kWhef PCI
| plaquettes | pellets | buche | chauffage | Refroidissement | ECS | éclairage tertiaire | éclairage habitation | autres usages | naturel | Bois | électricté | Gaz
Impact carbone de l'énergie | 0.024 | 0.03 | 0.03 | 0.079 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.069 | 0.064 | 0.227
Facteurs d’émissions de GES de chaque type d’énergie (pour les logements)
Consommation énergie
Impact carbone de l’énergie
Icénergie
> x3
> x3
Indicateurs et niveaux énergie
Notes: Attention: ces constats de X3 entre Bois et électricité sont à relativiser. Car pour un même besoin en énergie, le rendement d’une chaudière bois sera au maximum de 1; quand le coefficient de performance d’une Pompe à chaleur électrique sera couramment de 3. Ainsi, pour un même besoin en énergie, le Ic énergie avec une chaudière bois ou une PAC élec seront proches.

## Slide 44: Définition des seuils de performance : modulations
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bbio_max = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit + MbHSP)
Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat + McHSP)
Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat + McHSP)
Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat + McHSP)
Exigence relative à un bâtiment moyen (« valeur pivot »)
Modulations identiques pour les trois indicateurs Cep,nr ; Cep ; Icénergie
Deux nouveaux paramètres de modulation (absents de la RT2012 pour le résidentiel)
      Surface du bâtiment
      Présence de combles aménagés
Évolution de la modulation selon la contrainte d’exposition au bruit
Ajustement suite au rapport RIVATON pour garantir le confort des habitants (hauteur sous plafond)
NB: MbHSP et McHSP sont nuls pour les bâtiments à usage autre que d’habitation
Indicateurs et niveaux énergie
diapo modifiée version juillet 2026
Notes: Ajout diapo juillet 2026 Rivaton 1: introduction de McHSP, afin d’éviter un effet négatif sur le confort d’usage de la réduction de la hauteur sous plafond . Car il avait été constaté que certains concepteurs réduisait la hauteur sous plafond pour améliorer le Bbio ou Ic construction de leurs projets, au détriment du confort d’usage qu’apporte une grande hauteur sous plafond. La nouvelle modulation McHSP permet de ne pas pénaliser les projets (indicateurs Bbio, Cep, Cep,nr et Ic énergie, et aussi Ic construction) souhaitant une grande hauteur sous plafond. Cette modulation ne s’applique qu’aux bâtiments à usage d’habitation.
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment La RE2020 agrège les 2 modulations de la RT2012 (Mcalt et Mcgéo) en une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences sur le Bbio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes ;
Mccombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment. C’est une nouvelle modulation qui permet d’ajuster les exigences sur le Bbio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1m80 (non incluses dans la SHAB) ;
Mcsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Modulation déjà introduite avec la RT2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logement ;
Mcsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface totale du bâtiment. Modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs (en MI, Mcsurf_tot=0) ;
Mbbruit : coefficient de modulation selon l’exposition au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment. C’est une nouvelle modulation introduite par la RE2020. Pour donner suite à la prise en compte des besoins de froid dans le calcul du Bbio, Mbbruit permet de compenser les contraintes de bruit, qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres (Br2, Br3), particulièrement préjudiciables pour les constructions du pourtour et de l’arrière-pays méditerranéen (H2d et H3).
Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment. C’est une reformulation des catégorie CE1 et CE2 de la RT2012. Mccat permet de compenser les contraintes extérieures qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres (Br2, Br3), lorsque cela impose le recours à un système de climatisation pour les constructions du pourtour et de l’arrière-pays méditerranéen (H2d et H3).

## Slide 45: Exigence Bbio renforcée de 30 % par rapport à la RT2012: positionnement du parc actuel RT2012 de logements
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bbio – Analyses de l’observatoire de la performance énergétique (RT2012) :
11 % des MI construites selon la RT2012 atteignent un Bbio-30 % ; c’est le cas de 70 % des MI chauffées à l’effet Joule (qui est le système de chauffage principal de 4 % des MI neuves) ;
30 % des LC construits selon la RT2012 atteignent un Bbio-30 % ; c’est le cas de 84 % des LC chauffées à l’effet Joule (qui est le système de chauffage principal de 8 % des LC neufs).
L’objectif Bbio-30 % est à la fois atteignable, et ambitieux vis-à-vis des exigences actuelles
Gain Bbio | Maisons (MI) | Immeubles (LC)
<-40 % | 4% | 14%
-40 % à -30 % | 7% | 16%
-30 % à -20 % | 17% | 22%
-20 % à -10 % | 29% | 24%
-10 % à -0 % | 43% | 24%
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 46: Niveaux d'exigence du Bbiomax RE2020 (en points)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
La valeur du Bbio doit être inférieur ou égal à la valeur maximale Bbio_max
Dépend de l’usage du bâtiment
Bbio_max = Bbiomax_moyen * (1+ Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit + MbHSP)
USAGE | Bbiomax_moyen
Maisons individuelles | 63 points
Logements collectifs | 65 points
Bureaux | 95 points
Enseignements primaire et secondaire | 68 points
Décret du 30 décembre 2024 :
Suite au retour d'expérience RE2020 - 2024, la modulation Mbsurf-moyen a été ajustée afin de rendre le Bbio_max moins exigeant pour les logements individuels de surface >100 m².
Cette disposition s’applique aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2025.
diapo modifiée version juillet 2026
Notes: Constat retour d’expérience 2024 issue de l’observatoire RE2020 :
_Pour les MI dont la surface moy est comprise entre 50 et 100 m², le Bbio max RE2020 est bien ajusté, car plus de 40% des projets vont au-delà de Bbiomax-10%
_Pour les MI dont la surface moy est supérieure à 100m², le Bbiomax était plus contraignant, car plus de 70% des projets ont un Bbio compris entre Bbiomax et Bbiomax-10%
Donc la modulation Mbsurf_moy a été modifiée pour desserrer l’exigence Bbiomax des maisons dont la surf moy logt>100m²

## Slide 47: Niveaux d'exigence du Bbiomax RE2020 (en points)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Maisons individuelles
    Shab= 100 m²
    Altitude ≤400m
    Pas de surface de plancher à hsp < 1,8 mètres
    Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Bbiomax
RE2020 | Bbio_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées | 63 points
Logements collectifs | 65 points
Ces valeurs sont valables pour des permis de construire déposés avant le 1er janvier 2025 (ancienne modulation Mbsurf_moy)
Indicateurs et niveaux énergie
Ancienne carte avec seuils pour les permis déposés avant le 1er janvier 2025
Notes: Bbio_max = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Bbio max moyen = 63 points
Mbsurf_moy = - 0,02
Mbgéo = selon zone: H1a: 0,15 H1b: 0,2 H1c: 0,2 H2a: -0,05 H2b: 0 H2c: -0,1 H2d: 0,05 H3: -0,1
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mbcombles ; Mbsurf_tot ; Mbbruit)

## Slide 48: Niveaux d'exigence du Bbiomax RE2020 (en points)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Maisons individuelles
    Shab= 100 m²
    Altitude ≤400m
    Pas de surface de plancher à hsp < 1,8 mètres
    Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Bbiomax
RE2020 | Bbio_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées | 63 points
Logements collectifs | 65 points
Indicateurs et niveaux énergie
Carte avec nouveaux seuils pour les PC déposés après 1er janvier 2025
Ces valeurs sont valables pour des permis de construire déposés après le 1er janvier 2025 (modulation Mbsurf_moy ajustée)
Notes: Bbio_max = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Bbio max moyen = 63 points
Mbsurf_moy = 0 (avant l’arrêté du 30/12/2024, cette modulation valait -0,02 pour shab = 100 m²)
Mbgéo = selon zone: H1a: 0,15 H1b: 0,2 H1c: 0,2 H2a: -0,05 H2b: 0 H2c: -0,1 H2d: 0,05 H3: -0,1
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mbcombles ; Mbsurf_tot ; Mbbruit)
MbHSP=0

## Slide 49: Niveaux d'exigence du Bbiomax RE2020 (en points)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
RE2020 | Bbio_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées | 63 points
Logements collectifs | 65 points
Logements collectifs
    Shab= 1000 m²
    Nb logements: 20
    Altitude ≤400m
    Pas de surface de plancher à hsp < 1,8 mètres
    Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Bbiomax
Indicateurs et niveaux énergie
Notes: Bbio_max = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Bbio max moyen = 65 points
Mbsurf_moy = - 0,02
Mbsurf_tot = 0,07
Mbgéo = selon zone: H1a: 0,1 H1b: 0,2 H1c: 0,15 H2a: -0,1 H2b: 0 H2c: -0,1 H2d: 0 H3: -0,1
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mbcombles ; Mbbruit)
MbHSP=0

## Slide 50: Niveaux d'exigence du Bbiomax RE2020 (en points)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bureaux:
    Surface Utile = 1500 m²
    Bâtiment non climatisé
    Altitude ≤400m
    Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Bbiomax
Valeurs valables de 2022 à 2024 (Mbsurf tot évolue ensuite)
Indicateurs et niveaux énergie
RE2020 | Bbio_maxmoyen
Bureaux | 95 points
Enseignement primaire et secondaire | 68 points
Notes: Bbio_max = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Bbio max moyen = 95 points
Mbsurf_tot = -0,07 pour un bureau de 1400 m² sur la période 2022-2024
Mbgéo = selon zone: H1a: 0,05 H1b: 0,1 H1c: 0,2 H2a: -0,05 H2b: 0 H2c: 0,1 H2d: 0,3 H3: 0,25
Mbcombles= 0 pour tous les bureaux
Mbbruit = 0 dans le cas “non climatisé ordinaire”

## Slide 51: Exigences RE2020 – Bbio
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Bbio En points | Bbio_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées | 63
Logements collectifs | 65
Bureaux | 95
Enseignement primaire et secondaire | 68
Médiathèques et bibliothèques | 117
Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | 122
Bbio En points | Bbio_maxmoyen
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) | 76
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) | 76
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) | 134
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 163
Etablissements d’accueil de la petite enfance | 139

## Slide 52: Exigences RE2020 – Bbio
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bbio En points | Bbio_maxmoyen
Restaurants – en continu, 18 heures par jour, 7j/7 | 245
Restaurants – 1 repas par jour, 5j/7 | 100
Restaurants – 2 repas par jour, 7j/7 | 206
Restaurants – 2 repas par jour, 6j/7 | 177
Indicateurs et niveaux énergie
Bbio En points | Bbio_maxmoyen
Commerces | 170
Vestiaires seuls | 225
Etablissements sanitaires avec hébergement | 174
Etablissements de santé (partie nuit) | 164
Etablissements de santé (partie jour) | 133

## Slide 53: Exigences RE2020 – Bbio
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bbio En points | Bbio_maxmoyen
Aérogares | 248
Industries ou artisanats 3x8h | 257
Industries ou artisanats 8h à 18h | 69
Indicateurs et niveaux énergie
Bbio En points | Bbio_maxmoyen
Etablissements sportifs municipaux ou scolaires et établissements sportifs privés | 94
Restaurants scolaires – 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 76
Restaurants scolaires – 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | 116

## Slide 54: Positionnement des logements RT2012 - Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cep – Analyses de l’observatoire de la performance énergétique (RT2012) :
Autant en MI qu’en LC, les bâtiments sont actuellement plus proches de l’exigence Cepmax que Bbiomax : c’est l’indicateur Cep qui semblait être dans la plupart des cas la contrainte principale en RT2012, pour les bâtiments résidentiels.
Gain Cep | MI | LC
<-40 % | 1% | 2%
-40 % à -30 % | 4% | 5%
-30 % à -20 % | 16% | 16%
-20 % à -10 % | 29% | 34%
-10 % à 0 % | 49% | 43%
Indicateurs et niveaux énergie
Notes: Pour les logements, la RE2020 va réclamer un effort d’environ 20% par rapport à la RT2012: on observe qu’environ 21% des maisons et 23 % des logements collectifs passent ce seuil de Cep – 20% actuellement

## Slide 55: Positionnement des logements RT2012 par vecteur de chauffage
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Energie de chauffage par destination d’usage – Analyse de l’observatoire de la performance énergétique (RT2012) :
Le gaz naturel représente une part de marché de 21% dans les maisons individuelles et de 74% dans les logements collectifs en RT2012.
L’électricité joule (seule) représente une part de marché de 4% dans les maisons individuelles et de 8% dans les logements collectifs en RT2012.
 | MI | LC
Gaz naturel | 21% | 74%
Electricité Thermodynamique | 57% | 6%
Electricité Joule | 4% | 8%
Bois | 17% | 1%
Réseau de fourniture | 0% | 9%
Indicateurs et niveaux énergie
Notes: Pour les logements collectifs chauffés habituellement au gaz, la RE2020 donne un temps d’adaptation jusqu’en 2025 pour apprendre à remplacer ce vecteur (ou en faire un appoint).

## Slide 56: Positionnement des bureaux et bâtiments d’enseignement RT2012 par vecteur de chauffage
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Energie de chauffage par destination d’usage – Analyse de l’observatoire de la performance énergétique (RT2012) :
Indicateurs et niveaux énergie
Notes: Pour les logements collectifs chauffés habituellement au gaz, la RE2020 donne un temps d’adaptation jusqu’en 2025 pour apprendre à remplacer ce vecteur (ou en faire un appoint).

## Slide 57: Exigences RE2020 – Cep,nr et Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cep kWhep/(m².an) | Cep,nr_maxmoyen | Cep_maxmoyen
Maisons individuelles ou accolées | 55 | 75
Logements collectifs | 70 | 85
Bureaux | 75 | 85
Enseignement primaire | 65 | 72
Enseignement secondaire | 63 | 72
Indicateurs et niveaux énergie

## Slide 58: Exigences RE2020 – Cep,nr et Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cep kWhep/(m².an) | Cep,nr_maxmoyen | Cep_maxmoyen
Médiathèques et bibliothèques | 93 | 105
Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | 102 | 112
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) | 121 | 144
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) | 118 | 138
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) | 235 | 252
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 234 | 281
Indicateurs et niveaux énergie
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 59: Exigences RE2020 – Cep,nr et Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cep kWhep/(m².an) | Cep,nr_maxmoyen | Cep_maxmoyen
Établissements d’accueil de la petite enfance | 150 | 182
Restaurants – en continu, 18 heures par jour, 7j/7 | 282 | 578
Restaurants – 1 repas par jour, 5j/7 | 132 | 275
Restaurants – 2 repas par jour, 7j/7 | 219 | 446
Restaurants – 2 repas par jour, 6j/7 | 214 | 412
Commerces | 163 | 182
Indicateurs et niveaux énergie
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 60: Exigences RE2020 – Cep,nr et Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cep kWhep/(m².an) | Cep,nr_maxmoyen | Cep_maxmoyen
Vestiaires seuls | 242 | 306
Établissements sanitaires avec hébergement | 190 | 252
Établissements de santé (partie nuit) | 274 | 302
Établissements de santé (partie jour) | 165 | 180
Aérogares | 191 | 253
Industrie et artisanats 3x8h | 290 | 365
Indicateurs et niveaux énergie
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 61: Exigences RE2020 – Cep,nr et Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cep kWhep/(m².an) | Cep,nr_maxmoyen | Cep_maxmoyen
Industrie et artisanats 8 à 18h | 94 | 116
Établissements sportifs municipaux ou scolaires | 94 | 116
Restaurants scolaires – 1 repas par jour, 5j/7 | 119 | 251
Restaurants scolaires – 3 repas par jour, 5j/7 | 153 | 329
Établissements sportifs privés | 112 | 148
Indicateurs et niveaux énergie
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 62: Exigences RE2020 – Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Icénergie max moyen kg éq. CO2/m² | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028
Maisons individuelles raccordées à un RCU | 200 | 200 | 160
Maisons individuelles autre cas | 160 |  | 
Logements coll - RCU | 560 | 320 | 260
Logements coll - Autres | 560 | 260 | 260
Bureaux raccordés RCU | 280 | 200 | 200
Bureaux autres | 200 |  | 
Enseignement RCU | 240 | 200 | 140
Enseignement autres | 240 | 140 | 140
Décret du 30 décembre 2024 :
Suite au retour d’expérience RE2020 -2024, Ic energie max moyen a été assoupli sur la période 2025-2027 pour faciliter le raccordement des maisons accolées à un Réseau de Chaleur Urbain (RCU)
Cette disposition s’applique aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2025.
diapo modifiée version mai 2025
Notes: Mise à jour par le décret du 30/12/2024
Face au constat que certains projets de maisons en bande ne pouvaient pas se raccorder à un RCU lorsque ce dernier n’était pas assez vertueux à la date du PC,
Il a été décidé d’alléger l’exigence ic énergie max pour ce type de projets, jusqu’à fin 2027. Comme cela était déjà le cas pour les logements collectifs.

## Slide 63: Exigences RE2020 – Ic,énergie – Zoom RCU classés
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Au titre du code de l’énergie, les réseaux de chaleur dont le taux ENR&R > 50% sont classés, ce qui entraîne l’obligation pour les bâtiments neufs situés dans leur zone de développement de s’y raccorder.
Cependant, certains de ces réseaux classés ne permettent pas, compte tenu de leurs émissions actuelles, de respecter le Ic-energie max 2025.
Décret du 30 décembre 2024 :
Pour résoudre cette contradiction, il a été décidé que les bâtiments avec un PC déposé avant fin 2027, qui se raccorderaient à un RCU classé, n’auront à respecter que le Ic energie max moyen exigé pour les PC qui étaient déposés entre 2022 et 2024.
diapo modifiée version mai 2025
Notes: Mise à jour par le décret du 30/12/2024
La DHUP avait identifié 27 RCU concernés (classés et dont les émissions ne permettaient pas de passer le seuil ic energie 2025) sur 923 RCU recensés.
Ce sont les RCU dont les émissions ACV sont >145 gCO2/kWh
Ces réseaux représentent 20% de la production de chaleur des 923 réseaux enquêtés en France.
En particulier, était concerné le RCU de la ville de Paris.

## Slide 64: Exigences RE2020 – Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Icénergie max moyen kg éq. CO2/m² | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028
Médiathèques et bibliothèques- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 360 | 285 | 285
Médiathèques et bibliothèques- autres cas | - | 285 | 285
Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 225 | 190 | 190
Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques- autres cas | - | 190 | 190
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 490 | 390 | 390
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) - autres cas | - | 390 | 390
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 485 | 350 | 350
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) - autres cas | - | 350 | 350
Nouvelle diapo version mai 2026
Notes: Mise à jour par le décret du 15/01/2026

## Slide 65: Exigences RE2020 – Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Icénergie max moyen kg éq. CO2/m² | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 595 | 495 | 495
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) - autres cas | - | 495 | 495
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 630 | 520 | 520
Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) - autres cas | - | 520 | 520
Établissements d’accueil de la petite enfance- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 895 | 680 | 680
Établissements d’accueil de la petite enfance- - autres cas | - | 680 | 680
Restaurants – en continu, 18 heures par jour, 7j/7- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 670 | 570 | 570
Restaurants – en continu, 18 heures par jour, 7j/7- autres cas | - | 570 | 570
Nouvelle diapo version mai 2026
Notes: Mise à jour par le décret du 15/01/2026

## Slide 66: Exigences RE2020 – Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Icénergie max moyen kg éq. CO2/m² | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028
Restaurants – 1 repas par jour, 5j/7- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 605 | 470 | 470
Restaurants – 1 repas par jour, 5j/7- autres cas | - | 470 | 470
Restaurants – 2 repas par jour, 7j/7- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 705 | 570 | 570
Restaurants – 2 repas par jour, 7j/7- autres cas- autres cas | - | 570 | 570
Restaurants – 2 repas par jour, 6j/7- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 675 | 545 | 545
Restaurants – 2 repas par jour, 6j/7- autres cas | - | 545 | 545
Commerces- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 315 | 315 | 315
Commerces - autres cas | - | 315 | 315
Nouvelle diapo version mai 2026
Notes: Mise à jour par le décret du 15/01/2026

## Slide 67: Exigences RE2020 – Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Icénergie max moyen kg éq. CO2/m² | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028
Vestiaires seuls - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 1460 | 1120 | 1120
Vestiaires seuls - autres cas | - | 585 | 585
Établissements sanitaires avec hébergement- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 1155 | 890 | 890
Établissements sanitaires avec hébergement - autres cas | - | 330 | 330
Établissements de santé (partie nuit) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 575 | 490 | 490
Établissements de santé (partie nuit) - autres cas | - | 320 | 320
Établissements de santé (partie jour) - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 615 | 365 | 365
Établissements de santé (partie jour) - autres cas | - | 230 | 230
Nouvelle diapo version mai 2026
Notes: Mise à jour par le décret du 15/01/2026

## Slide 68: Exigences RE2020 – Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Icénergie max moyen kg éq. CO2/m² | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028
Aérogares - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 290 | 260 | 260
Aérogares - autres cas | - | 260 | 260
Industrie et artisanats 3x8h | - | 315 | 315
Industrie et artisanats 8 à 18h | - | 110 | 110
Établissements sportifs municipaux ou scolaires - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 330 | 265 | 265
Établissements sportifs municipaux ou scolaires - autres cas | - | 150 | 150
Restaurants scolaires – 1 repas par jour, 5j/7- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 570 | 445 | 445
Restaurants scolaires – 1 repas par jour, 5j/7- autres cas | - | 445 | 445
Nouvelle diapo version mai 2026
Notes: Mise à jour par le décret du 15/01/2026

## Slide 69: Exigences RE2020 – Ic,énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux énergie
Icénergie max moyen kg éq. CO2/m² | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | À partir de 2028
Restaurants scolaires – 3 repas par jour, 5j/7- raccordés à un réseau de chaleur urbain | 615 | 485 | 485
Restaurants scolaires – 3 repas par jour, 5j/7- autres cas | - | 485 | 485
Établissements sportifs privés - raccordés à un réseau de chaleur urbain | 535 | 420 | 420
Établissements sportifs privés - autres cas | - | 190 | 190
Nouvelle diapo version mai 2026
Notes: Mise à jour par le décret du 15/01/2026

## Slide 70: Niveaux moyen d’exigence du Cep max et du Cep,nr max
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Maison individuelle
Srt = 100 m²
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher dont hsp < 1,8 m
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Cep max moyen kWhep/(m².an) | Cep_maxmoyen | Cep,nr_maxmoyen
Maisons | 75 | 55
Logements collectifs | 85 | 70
Cepmax /Cep,nrmax
Indicateurs et niveaux énergie
Ancienne carte avec seuils pour les permis déposés avant le 1er janvier 2025
Ces valeurs sont valables pour des permis de construire déposés avant le 1er janvier 2025 (ancienne modulation Mcgéo zones H3 et H2d)
Notes: Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Cep max moyen = 75 kWhep/m².an ; Cep non renouvelable moyen = 55 kWhep/m².an
Mcsurf_moy = - 0,1
Mcgéo = selon zone: H1a: 0,1 H1b: 0,15 H1c: 0,1 H2a: -0,05 H2b: 0 H2c: -0,1 H2d: -0,15 H3: -0,2
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mccombles ; Mcsurf_tot ; Mccat)
Décret du 30 décembre 2024 :
Suite au Retour d’expérience RE2020 - 2024, la modulation Mc geo a été ajustée afin de rendre le Cep,nr max moins exigeant pour les maisons individuelles en zones H2d et H3<400 m d’altitude.
(car il était constatée que très peu de maisons de l’observatoire RE2020 allaient au-delà de Cepnrmax-10% sur ces zones par rapport aux autres zones climatiques)

## Slide 71: Niveaux moyen d’exigence du Cep max et du Cep,nr max
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Maison individuelle
Srt = 100 m²
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher dont hsp < 1,8 m
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
McHSP=0
Cep max moyen kWhep/(m².an) | Cep_maxmoyen | Cep,nr_maxmoyen
Maisons | 75 | 55
Logements collectifs | 85 | 70
Cepmax /Cep,nrmax
Indicateurs et niveaux énergie
Décret du 30 décembre 2024 :
Suite au retour d’expérience RE2020 - 2024, la modulation Mc geo a été ajustée afin d’ajuster le Cep et Cep,nr max pour les maisons individuelles en zones H2d et H3<400 m d’altitude. Exemple de nouveaux seuils PC > 2025 dans la carte ci-dessus
Carte avec nouveaux seuils pour les PC déposés après 1er janvier 2025
Notes: Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Cep max moyen = 75 kWhep/m².an ; Cep non renouvelable moyen = 55 kWhep/m².an
Mcsurf_moy = - 0,1
Mcgéo = selon zone: H1a: 0,1 H1b: 0,15 H1c: 0,1 H2a: -0,05 H2b: 0 H2c: -0,1 seuils changés: H2d: -0,1 H3: -0,15
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mccombles ; Mcsurf_tot ; Mccat)
Remarque juillet 2026: on précise que pour cette carte McHSP=0
Décret du 30 décembre 2024 :
Suite au Retour d’expérience RE2020 - 2024, la modulation Mc geo a été ajustée afin de rendre le Cep,nr max moins exigeant pour les maisons individuelles en zones H2d et H3<400 m d’altitude.
(car il était constatée que très peu de maisons de l’observatoire RE2020 allaient au-delà de Cepnrmax-10% sur ces zones par rapport aux autres zones climatiques)

## Slide 72: Niveaux moyen d’exigence du Cep max et du Cep,nr max
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Cepmax /Cep,nrmax
Immeubles Collectif
Srt = 1000 m²
Nb de logement : 20
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher dont hsp < 1,8 m
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
McHSP=0
Cep max moyen kWhep/(m².an) | Cep_maxmoyen | Cep,nr_maxmoyen
Maisons | 75 | 55
Logements collectifs | 85 | 70
Indicateurs et niveaux énergie
Notes: Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Cep max moyen = 85 kWhep/m².an ; Cep non renouvelable moyen = 70 kWhep/m².an
Mcsurf_moy = 0,04 ; Mcsurf totale = 0,04
Mcgéo = selon zone: H1a: 0,05 H1b: 0,05 H1c: 0,05 H2a: -0,1 H2b: 0 H2c: -0,15 H2d: -0,1 H3: -0,15
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mccombles ; Mccat)

## Slide 73: Niveaux moyen d’exigence du Cep max et du Cep,nr max
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bureaux:
Surface Utile = 1500 m²
Bâtiment non climatisé
Altitude ≤400m
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Cep max moyen kWhep/(m².an) | Cep_maxmoyen | Cep,nr_maxmoyen
Bureaux | 85 | 75
Cepmax /Cep,nrmax
Indicateurs et niveaux énergie
Valeurs valable toute la durée de la RE2020
Notes: Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Cep max moyen = 85 kWhep/m².an ; Cep non renouvelable moyen = 75 kWhep/m².an
Mcsurf_tot = - 0,45
Mcgéo = selon zone: H1a: 0,05 H1b: 0,1 H1c: 0,1 H2a: 0 H2b: 0 H2c: 0 H2d: 0,15 H3: 0,15
Mccat = 0
Mc combles = 0
Mcsurf_moy = 0

## Slide 74: Niveaux moyen d’exigence du Ic énergie max maison / immeuble
Indicateurs et niveaux énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Ic énergie_max : maison/ immeuble
Exigences pour un permis déposé au 1er janvier 2022
Maison individuelle et immeubles
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher dont hsp < 1,8 mètres
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Maison indiv. : non raccordée à RCU
Immeuble : Exigences renforcées à partir de 2025 (passera de 560 à 260)
Notes: Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas: Maison individuelle:
Ic énergie max moyen = 160 kgCO2/m²SHAB
Mcsurf_moy = - 0,1
Mcgéo = selon zone: H1a: 0,1 H1b: 0,15 H1c: 0,1 H2a: -0,05 H2b: 0 H2c: -0,1 H2d: -0,15 H3: -0,2
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mccombles ; Mcsurf_tot ; Mccat)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas: Logements collectifs
Ic énergie max moyen = 560 kgCO2/m²SHAB
Mcsurf_moy = 0,04 ; Mcsurf totale = 0,04
Mcgéo = selon zone: H1a: 0,05 H1b: 0,05 H1c: 0,05 H2a: -0,1 H2b: 0 H2c: -0,15 H2d: -0,1 H3: -0,15
Les autres coef de modulation ont un résultat de 0 dans ce cas (Mccombles ; Mccat)

## Slide 75: Niveaux moyen d’exigence du du Ic énergie max Bureaux non RCU
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bureaux:
Surface Utile = 1500 m²
Bureaux non raccordés au réseau de chaleur Urbain (RCU)
Bâtiment non climatisé
Altitude ≤400m
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Ic energie max moyen kgeqCO2/m² | Ic énergie_maxmoyen
Bureaux | 200
Ic énergiemax
Indicateurs et niveaux énergie
Valeurs valable toute la durée de la RE2020
Notes: Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Détail du calcul pour cette carte et ce cas:
Ic energie max moyen = 200 kgCO2/m²;
Mcsurf_tot = - 0,08
Mcgéo = selon zone: H1a: 0,05 H1b: 0,1 H1c: 0,1 H2a: 0 H2b: 0 H2c: 0 H2d: 0,15 H3: 0,15
Mccat = 0
Mc combles = 0
Mcsurf_moy = 0

## Slide 76: Indicateurs et niveaux de performance confort d’été

## Slide 77: Objectifs relatifs à la performance confort d’été
Indicateurs et niveaux confort d’été
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Améliorer la prise en compte de l’inconfort estival: abandon de la Tic au profit de l’indicateur Degrés-Heures.
Imposer une prise en compte du climat futur dans toutes les constructions sans distinction de la zone climatique: utilisation d’une séquence caniculaire pour concevoir des bâtiments résistants mieux aux épisodes de canicules qui seront plus fréquents à l’avenir.
Inciter à l’utilisation de solutions passives ou peu consommatrices pour assurer le confort estival: faire des efforts sur la conception passive du bâtiment, pour éviter ou retarder l’installation de systèmes de climatisation actifs une fois la construction livrée.
Tic
Notes: 1. Nouvel indicateur spécifique représentatif de l’inconfort estival
2. Calcul avec une séquence caniculaire + Seuils homogènes sur les zones climatiques
3. Seuil haut et seuil bas de confort d’été + Prise en compte du Bbio froid + Pénalisation du Cep

## Slide 78: RT2012 et évolutions RE2020 sur le confort d’été
Indicateurs et niveaux confort d’été
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
CONFORT D’ÉTÉ : Evolution majeure, la RE2020 introduit un nouvel indicateur et de nouvelles exigences performancielles
EVOLUTIONS MAJEURES RE2020
Tic
Température intérieure conventionnelle
Avec seuil relatif Ticréf
Scénario météo conventionnel
Identique pour tous les calculs
RT2012
Remplacé par l’indicateur Degrés heure d’inconfort
Evalue l’inconfort perçu par les occupants. Il exprime la durée et l’intensité des périodes d’inconfort dans le bâtiment.
Avec double seuil: bas et haut (valeur absolue) → forfait Cep froid
Insertion d’une séquence caniculaire
pour le calcul des degrés-heures d’inconfort, canicule ajoutée au scénario météo conventionnel.
Scénarios d’occupation conventionnels modifiés
Prise en compte du Bbio froid
Nouveaux systèmes de rafraîchissement implémentés
Distinction zone traversante/non traversante (logements collectifs)

## Slide 79: Degrés-heures d’inconfort
Indicateurs et niveaux confort d’été
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
les degrés-heures d’inconfort: DH (en °C.h) évaluent l’inconfort perçu par les occupants:
    Nouvelle méthode: somme des écarts entre la température opérative du groupe et la T° de confort adaptatif
  Degrés heure = Σ (max(0 ; température opérative du groupe - température de confort adaptatif))
    Température opérative du groupe = température ressentie par l’occupant.
    Température de confort adaptatif = T° de confort prenant en compte l’évolution de la température extérieure :
    26 °C la nuit
    26 à 28 °C le jour → température calculée heure par heure en fonction des températures des jours précédents.
    Calcul réalisé avec un épisode caniculaire de référence de type année 2003
    Les résultats du DH influence le Cep par une pénalisation ou non des consommations de froid en cas de dépassement du seuil bas de 350°C.h d’inconfort
→DH s’apparente à un compteur qui cumule, sur l’année, chaque degré ressenti inconfortable de chaque heure
Notes: Objectif de la pénalisation est d’inciter à la conception bioclimatique et à la mise en oeuvre de leviers "passifs" afin que les bâtiments se rapprochent de ce seuil bas

## Slide 80: Méthode de calcul du confort d’été
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Seuil d’inconfort de 26°C avec possibilité de le rehausser jusqu’à 28°C en journée (capacité d’adaptation plafonnée à +2°C):
Période de jour en été est par convention 6h-22h, sur cette période le seuil d’inconfort peut varier entre 26 et 28°C
La nuit le seuil est fixé à 26°C
Indicateurs et niveaux confort d’été
Exemple : seuil à 27°C avec une température extérieure moyenne des jours passés haute
Notes: L’exemple montre une évolution de la température de confort en journée (courbe rouge), le seuil de confort est toujours décomposé en 2 valeurs constantes, une pour la nuit et pour le jour :
• La nuit, une valeur toujours égale 26°C
• Le jour, une valeur toujours comprise entre 26 et 28°C. Dans l’exemple il est pris 27°C, ce qui correspond à des conditions extérieures de la veille chaudes (température extérieure moyenne de la veille égale à 22,5°C). D’un jour à l’autre cette valeur varie, c’est le confort adaptatif.
On visualise en noir l’évolution de la température du bâtiment. Elle dépasse le seuil de confort de jour à 15h de 0,4°C, puis à 16h de 1°C, puis à 17h de 2°C, etc. (L’histogramme beige quantifie l’ensemble des degrés au-dessus du seuil).
Ainsi, pour chaque heure, les degrés dépassant le seuil de confort sont calculés puis additionnés. Dans l’exemple, ce cumul donne 21 °C.h d’inconfort sur la journée. L’indicateur DH réalise ce calcul sur l’année, c’est donc les cumuls de toutes les journées de l’année qui sont additionnés et forme le DH.

## Slide 81: Méthode de calcul du confort d’été
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Exemple : seuil à 27°C avec une température extérieure moyenne des jours passés haute
Quantification de l’inconfort lorsque le seuil est franchi
DH = Ʃ (Temp. Bât. – Temp. limite)
Notes: L’exemple montre une évolution de la température de confort en journée (courbe rouge), le seuil de confort est toujours décomposé en 2 valeurs constantes, une pour la nuit et pour le jour :
• La nuit, une valeur toujours égale 26°C
• Le jour, une valeur toujours comprise entre 26 et 28°C. Dans l’exemple il est pris 27°C, ce qui correspond à des conditions extérieures de la veille chaudes (température extérieure moyenne de la veille égale à 22,5°C). D’un jour à l’autre cette valeur varie, c’est le confort adaptatif.
On visualise en noir l’évolution de la température du bâtiment. Elle dépasse le seuil de confort de jour à 15h de 0,4°C, puis à 16h de 1°C, puis à 17h de 2°C, etc. (L’histogramme beige quantifie l’ensemble des degrés au-dessus du seuil).
Ainsi, pour chaque heure, les degrés dépassant le seuil de confort sont calculés puis additionnés. Dans l’exemple, ce cumul donne 21 °C.h d’inconfort sur la journée. L’indicateur DH réalise ce calcul sur l’année, c’est donc les cumuls de toutes les journées de l’année qui sont additionnés et forme le DH.

## Slide 82
ANNEXE À L’ARTICLE R. 172-4 CHAPITRE I DÉFINITIONS
Le nombre de degrés-heures d’inconfort estival, mentionné au 5° de l’article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l’intensité des périodes d’inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l’inconfort. L’inconfort estival maximal est noté DHmax.
Le calcul DH se fait uniquement en période d’OCCUPATION (Conventionnelle) :
Logements → Absent de 10h à 18h lundi/mardi/jeudi/vendredi; absent 10h à 14h mercredi; 1 semaine d’absence en décembre
Bureaux → Occupé 5j/semaine de 9h à 19h; occupé toute l’année (pas de fermeture estivale)
Enseignement → Occupé 5j/semaine de 9h à 18h*; fermé vacances scolaires hors été (pas de fermeture estivale)
* 18h pour primaire, 19h pour secondaire
Définition des degrés heures
82
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Notes: Evolutions par rapport à la RT2012
Indicateur Tic -> Indicateur : Degrés heure d’inconfort
Un seuil Tic réf (valeur relative) -> Double seuil : seuil bas et seuil haut (valeur absolue)

## Slide 83: Méthode de calcul du confort d’été
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Exemple : seuil à 27°C avec une température extérieure moyenne des jours passés haute
Les heures inconfortables pendant l’inoccupation ne sont pas comptabilisées
Notes: le calcul des DH tient compte de l’occupation des locaux. L’illustration suivante présente le même calcul mais avec une inoccupation du bâtiment de 9h à 17h (journée conventionnelle du lundi par exemple). Les heures inconfortables pendant l’inoccupation ne sont pas comptabilisées, ainsi les DH de cette journée sont à présent de 16,5°C.h

## Slide 84: Schéma de principe du confort d’été
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Météo avec un scénario caniculaire sur la période estivale
Simulation du comportement du bâtiment :
Règles Th-D
Somme des degrés-heures : ND
Seuil 26°C la nuit et effet adaptatif jusqu’à +2°C la journée
Th-C avec forfait froid :
Ajout d’un forfait de froid aux calculs des indicateurs Cep/Cep,nr
Non réglementaire
Inconfort modéré probable en cas de période caniculaire réglementaire
Confort assuré
DH_Max
Seuil haut modulé :
limite réglementaire
Seuil bas : 350 °C.h
Seuil haut : DH_max. Au-delà, le bâtiment est non-règlementaire : inconfort excessif
Seuil bas : 350 °C.h. En-deçà, le bâtiment est réglementaire. Pas d’ajout de forfait de froid
Entre ces 2 seuils: le bâtiment est réglementaire mais pénalisation forfaitaire → Ajout d’un forfait de froid pour inciter à travailler au confort du bâtiment en période estivale (conception bioclimatique + leviers passifs).
N.B. Bâtiments climatisés: l’indicateur est calculé en désactivant le système de climatisation

## Slide 85: Définition des catégories de contraintes 1, 2 et 3
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Défini en annexe IV de l’arrêté pour logements, enseignement, bureaux
  Calcul systématique des DH, quelle que soit
  la catégorie
Catégorie 1 :
Ce qui n’est pas de catégorie 2 ou catégorie 3
Catégorie 2 :
Climatisé
+ Usages qui ne sont pas de catégorie 3 + BR2 ou BR3
+ H2d ou H3
+ Altitude [0 ; 400m[
Catégorie 3 :
Climatisé
+ Usage de bureaux ou hôtels, ou restaurants ou commerces ou établissements d’accueil de la petite enfance ou bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ou médiathèques et bibliothèques ou bâtiments d’enseignements atypiques ou établissement de santé (partie jour) ; ou bâtiments d’enseignements atypiques ou aérogares
+ fenêtres non ouvrables du fait de l’application d’autres réglementations (IGH, …)
+ toute zone climatique
+ toute altitude
Catégorie 2 = Contraintes extérieures de bruit ne permettant pas de rafraichir facilement par ouverture des fenêtres
Diapo modifiée version mai 2026
Notes: « Un local est de catégorie 3 si : « – cumulativement, il est muni d’un système de climatisation, il est situé dans une zone à usage de bureaux et les règles d’hygiène et de sécurité interdisent l’ouverture de toutes les baies du local donnant sur l’extérieur ; « – ou si, cumulativement, il est muni d’un système de climatisation, il est situé dans une zone à usage de bureaux et il est situé dans un immeuble de grande hauteur, au sens de l’article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation. « Un local est de catégorie 2 s’il n’est pas de catégorie 3 et si, cumulativement : « – il est muni d’un système de climatisation ; « – les baies du local sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ; « – le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m. « Un local est de catégorie 1 dans les autres cas. »

## Slide 86: Les niveaux d’Exigences pour le confort d’été (logements)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Maisons individuelles:
  2 exigences différentes en fonction de la catégorie de contrainte extérieure du bâtiment.
Logements collectifs
  Modulation des exigences en fonction de la surface moyenne des logements
  Prise en compte de la catégorie de contrainte extérieure
 | Catégorie 1 | Catégorie 2
DH_maxcat | 1250 | 1850
DH_maxcat | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2
 | 1250 | 1600 | 2600
 | 1250 |  | 
 | 1250 | 1400 | 2100
DH_maxcat | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2
 | 1250 | 1600 | 2600
 | 1250 |  | 
 | 1250 | 1400 | 2100
Seuil 1250 DH en catégorie 1
→ Equivaut environ à +2°C en permanence pendant 5 semaines
Notes: Catégorie 2 : échelle du local ou de la partie de bâtiment thermiquement homogène:
Pour qu’un local soit de catégorie 2, toutes les conditions suivantes sont nécessaires :
Local muni d'un système de climatisation ;
Local situé dans une zone à usage d'habitation (des éléments complémentaires décriront les conditions pour les bâtiments tertiaires) ;
Les baies du local sont exposées au bruit (BR2 ou BR3) ;
Le bâtiment est construit sur le pourtour ou l’arrière-pays méditerranéen à une altitude inférieure à 400 m (zone climatique H2d ou H3).
Les seuils sont différents en catégorie 2 entre maison individuelle et logements collectifs, car les moyens permettant de limiter l’inconfort d’été sont plus aisément mobilisables en maisons individuelles (ventilation traversante, inertie…) et la densité d’occupation moindre (apports internes).

## Slide 87: Les niveaux d’Exigences pour le confort d’été bureaux enseignement
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Exigences pour le seuil haut
    Enseignement
    Bureaux

## Slide 88: Les niveaux d’Exigences pour le confort d’été (autres catégories)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Usage | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3
Médiathèques et bibliothèques | 900 | 2200 | 2400 | Pas de seuil
Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | 900 | 2200 | 2400 | Pas de seuil
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) et hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) | 300 | 700 | 1000 | Pas de seuil
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) et hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 1300 | 3300 | 3400 | Pas de seuil
Etablissements d’accueil de la petite enfance | 550 | 1600 | 1600 | Pas de seuil
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 89: Les niveaux d’Exigences pour le confort d’été (autres catégories)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Usage | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3
Restaurants - en continu, 18 heures par jour, 7 jours sur 7 | 2500 | 5000 | 5000 | Pas de seuil
Restaurants - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 250 | 650 | 650 | Pas de seuil
Restaurants - 2 repas par jour, 7 jours sur 7 | 1600 | 3500 | 3500 | Pas de seuil
Restaurants - 2 repas par jour, 6 jours sur 7 | 1250 | 2500 | 2500 | Pas de seuil
Commerces | 3300 | 8000 | 9500 | Pas de seuil
Vestiaires seuls | 1000 | 2200 | 2200 | 
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 90: Les niveaux d’Exigences pour le confort d’été (autres catégories)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Usage | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3
Etablissements sanitaires avec hébergement | 900 | 2400 | 2600 | 
Etablissements de santé (partie nuit) | 900 | 2400 | 2600 | 
Etablissements de santé (partie jour) | 1250 | 3000 | 3300 | Pas de seuil
Aérogares | 12100 | 21500 | 21500 | Pas de seuil
Industries ou artisanats 3x8h | 3200 | 8000 | 8000 | 
Industries ou artisanats 8 heures à 18 heures | 900 | 2200 | 2200 | 
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 91: Les niveaux d’Exigences pour le confort d’été (autres catégories)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Usage | Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 | Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 | Catégorie 2 | Catégorie 3
Etablissements sportifs municipaux ou scolaires | 2000 | 4600 | 5000 | 
Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 | 40 | 170 | 170 | Pas de seuil
Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | 260 | 650 | 650 | Pas de seuil
Etablissements sportifs privés | 2000 | 4600 | 5000 | 
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 92: Exemples de leviers mobilisables pour le confort d’été (GT Modélisateur RE2020)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Ces résultats sont fournis à titre d’illustration. Les solutions mobilisables dépendent de chaque situation et diffèrent selon les bâtiments et leur réaction thermique.
Source: Groupe de concertation Exigence 2020
+ Autre levier important:
Concevoir des logements traversants
La nouvelle méthode de calcul RE2020 permet de modéliser:
  -Les brasseurs d’air,
  -Les puits climatiques,
  -La surventilation (naturelle ou forcée),
  -Le rafraichissement adiabatique,
  -Le Géocooling,
  -La gestion de ces systèmes.
Notes: En logements collectifs comme individuelles, la possibilité de pratiquer la ventilation traversante (logements traversants) est également un levier important non illustré ici, pour refroidir les locaux.

## Slide 93: Pénalisation du Cep: exemple en maison individuelle
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Varie en fonction de :
l’usage du bâtiment
la situation géographique (zone climatique et altitude)
Notes: 𝐶𝑒𝑓𝑓𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡,𝑔 = (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑘𝑊ℎ 𝑓𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝐷𝐻 × (DH du groupe − seuil bas de 350) × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚 𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑡)/2,3
2 coefficients: 1 pour l’usage et l’autre pour la situation géographique (climatique et altitude)

## Slide 94: Pénalisation du Cep
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs et niveaux confort d’été
Quelques valeurs sur la pénalisation sur le Cep
    Pour un léger dépassement (DH=500), majoration de 1 à 3 kWhep/m².an
    Pour un dépassement moyen (DH=700), majoration de 2 à 7 kWhep/m².an
    Pour un dépassement important (DH=900), majoration de 4 à 11 kWhep/m².an
[0-400m[ | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Logements | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0
Enseignement | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9
Bureaux | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6
[0-400m[ | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Logements | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,6
Enseignement | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 3,9 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | 6,7
Bureaux | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,8
[0-400m[ | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3
Logements | 4,8 | 6,1 | 6,1 | 4,2 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 7,3
Enseignement | 7,0 | 8,8 | 8,8 | 6,2 | 8,8 | 9,7 | 10,6 | 10,6
Bureaux | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 5,9
Notes: 𝐶𝑒𝑓𝑓𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡,𝑔 = (𝐶𝑜𝑒𝑓𝑘𝑊ℎ 𝑓𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝐷𝐻 × (DH du groupe − seuil bas de 350) × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚 𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑡)/2,3
2 coefficients: 1 pour l’usage et l’autre pour la situation géographique (climatique et altitude)

## Slide 95: Indicateurs et niveaux de performance environnementale

## Slide 96: Contexte: répondre à la stratégie nationale bas carbone (SNBC)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
La RE2020 permet de répondre à deux objectifs de la stratégie nationale bas carbone de la France: réduire les émissions de gaz à effet de serre et stocker du carbone.
Objectifs fixés par la SNBC en 2030 (par rapport à 2015):
-35 % d’émissions de GES dans le secteur de l’industrie
-49 % d’émissions de GES liées aux consommations d’énergie des bâtiments
Le recours à des solutions de stockage temporaire dans la construction permet d’augmenter le stock de carbone de manière pérenne.
Puits et émissions de gaz à effet de serre en France en 2050 selon le scénario de référence de la SNBC
Notes: Le secteur du bâtiment est concerné directement par l’objectif de -49% sur les émissions de GES liées aux consommations d’énergie en exploitation
Et indirectement par l’objectif -35% d’émissions, puisque celui-ci va inciter les fabricants à diminuer les émissions de GES de leurs produits sur leur cycle de vie (aspect « composants »)
En 2050:
Les puits de carbone compensent les émissions résiduelles incompressibles
L’usage de techniques de capture et stockage reste raisonnable et réaliste
Le puits forestier reste stable
Les puits liés aux autres terres et aux produits biosourcés deviennent essentiels

## Slide 97: Enjeux du volet carbone
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Limiter les émissions de gaz à effet de serre pour les constructions neuves avec comme objectifs:
  S’inscrire dans la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) pour 2030
      Phase d’appropriation sur la période 2022-2024
      Réduction progressive, par pas de trois ans (2022; 2025; 2028; 2031)
      En 2031: -35 % par rapport au niveau de référence actuel
  Décarboner la construction
      Encourager la décarbonation des matériaux
      Encourager le recours à des matériaux stockant du carbone, recyclés, réemployés
      Encourager la mixité des matériaux
  Décarboner les énergies
    Privilégier les énergies faiblement émettrices en gaz à effet de serre

## Slide 98: L’analyse du cycle de vie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Evolution réglementaire majeure, la RE2020 introduit la mesure de la performance
environnementale du bâtiment
Cette évaluation se base sur le principe de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) qui mesure l’impact environnemental du bâtiment sur l’ensemble de sa vie (de l’extraction des matériaux à la fin de vie ).
Durée de vie du bâtiment = 50 ans (« période d’étude de référence ») incluant le renouvellement des produits à l’identique.
Notes: Pour E+C- on pouvait dire « elle s’appuie, en grande partie, sur la norme NF EN 15978 » mais avec l’ACV dynamique la France est la 1ere à intégrer la temporalité des émissions, dans ce contexte (et jusqu’à nouvel ordre) les éléments de langage consiste à éviter autant que possible à faire référence à la norme de l’ACV statique pour la RE2020.

## Slide 99: L’analyse du cycle de vie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Indicateurs d’impact environnemental
Impact sur le changement climatique
Destruction couche d’ozone
Acidification
Raréfaction des ressources
…
Indicateurs d’utilisation des ressources
Utilisation ressources d’énergie primaire
Utilisation eau douce
Déchets dangereux
Déchets non dangereux
…
Indicateurs relatifs aux déchets et flux
Déchets dangereux
Déchets non dangereux
Composants destinés à la réutilisation
…
Un grand nombre d’indicateurs environnementaux sont calculés par le logiciel, mais seul l’indicateur « impact sur le changement climatique = émissions de gaz à effet de serre » fait l’objet d’exigences.
Les indicateurs calculés par le logiciel ACV:
Notes: Pour E+C- on pouvait dire « elle s’appuie, en grande partie, sur la norme NF EN 15978 » mais avec l’ACV dynamique la France est la 1ere à intégrer la temporalité des émissions, dans ce contexte (et jusqu’à nouvel ordre) les éléments de langage consiste à éviter autant que possible à faire référence à la norme de l’ACV statique pour la RE2020.

## Slide 100: Les contributions aux émissions de gaz à effet de serre considérées
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
La RE2020 évalue les impacts de toutes les contributions mais seuls les contributions «Construction= Composants + chantier » et « Energie » sont réglementées (indicateurs) et soumises à seuils.
Contribution Composants
Ensemble des produits de construction et équipements qui compose le bâtiment y compris les réseaux et espaces de parkings du bâtiment
Contribution Energie
Consommations d’énergie importées et consommées par le bâtiment pendant son exploitation pour les usages réglementaires (Cep)
Contribution Parcelle
Composants nécessaires aux aménagements et l’usage de la parcelle hors bâtiment : clôture, voiries hors aires de stationnement, arrosage et autres usages particuliers de l’eau; composants des locaux hors volume chauffé ou de process des bâtiments à usage tertiaire, industriel ou d’artisanat.
Contribution Eau
Consommations et rejets d’eau pendant l’exploitation du bâtiment et gestion des eaux pluviales captées par le bâtiment
Contribution Chantier
Consommations d’énergie du chantier de construction, les consommations et rejets d’eau du chantier, l’évacuation et le traitement des déchets du terrassement
Diapo modifiée version mai 2026
Notes: Les contributions correspondent à tous les éléments qui vont être nécessaires pour le calcul, et qu’il faudra fournir en données d’entrée dans le logiciel.
Ensuite, conformément aux choix méthodologique effectués pour la RE2020, ces contributions ne vont pas être affichées « telles quelles » en sortie du logiciel. Le logiciel va venir piocher des parties de ces contributions pour calculer les indicateurs définis par la RE2020.
2 indicateurs seront très « visibles » et feront l’objet de seuils à ne pas dépasser: Ic construction (=composant + chantier) et Ic énergie.
Les autres indicateurs sont calculés mais « peu visibles » dans les résultats, à part dans le récapitulatif détaillé d’étude environnementale (RSEE): I parcelle, I eau, I bâtiment, I projet
On aura ainsi par exemple: Iprojet = Ibatiment + Iparcelle
Et Ibatiment = I composants + I énergie + I eau + I chantier

## Slide 101: Les indicateurs de performance avec seuil
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
CARBONE: Nouvelles exigences de performance

## Slide 102: Principe de La méthode de calcul ACV
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Le calcul des impacts environnementaux d’un élément est la multiplication de sa donnée environnementale par la quantité utilisée et le nombre de renouvellements
    Données environnementales: disponibles sur la base nationale de référence: INIES (http://www.inies.fr) - consultables gratuitement.
    Quantité: quantités de composants (unités, m², ml, …), énergie (kWh d’énergie consommée) ou eau consommée (m3)
    Facteur d’adaptation: facteur de renouvellement lié à la durée de vie, de pondération dynamique, adaptation de la quantité à l’unité fonctionnelle utilisée dans la donnée environnementale unitaire (par exemple passage d’une masse à une surface grâce à une densité surfacique), taux d’affectation de la quantité dans le cas de parcelles multi bâtiment…
Quantités
Données env.
Impacts
Facteur d’adaptation du bâtiment
(Renouvellements du composant, pondération, …)
Notes: L’opérateur qui effectue la saisie dans le logiciel ACV n’a concrètement à rentrer « que » les quantités et à leur associer une déclaration environnementale.
Le facteur d’adaptation est calculé automatiquement par le logiciel (seule la conversion de la quantité dans la même unité que celle réclamée par la déclaration environnementale doit être faite par l’opérateur:
Par exemple: si le devis indique des m3 de béton et que la déclaration environnementale correspond à une unité fonctionnelle « m² de plancher béton », il faut que l’opérateur rentre la quantité en m² en faisant au préalable la conversion m3→ m²)

## Slide 103: Les données environnementales
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
3 types de données environnementales sont utilisées pour réaliser l’ACV dans la RE2020 :
Données spécifiques | Pour les produits de construction et les équipements FDES – Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire : individuelles ou collectives, concernent les produits de construction, revêtements… PEP – Profil Environnemental Produit : individuels ou collectifs, pour les équipements techniques (CVC, courants forts, faibles, ascenseurs…) Déclarations réalisées par un fabricant, syndicat, groupement (selon un cadre normatif précis) et vérifiées par une tierce partie indépendante. Si un produit ne dispose pas d’une FDES ou d’un PEP → Utilisation d’une donnée par défaut (DED)
Données environnementales par défaut (DED) | Pour les produits de construction et les équipements les DED – Données Environnementales par Défaut – sont des données mises à disposition par le ministère en charge de la construction, en l’absence de données déclarées par les fabricants. Elles sont volontairement pénalisantes pour inciter les fabricants à réaliser des fiches.
Données conventionnelles | Données environnementales des services, dont l’utilisation est obligatoire: Données sur les impacts des énergies. Données sur les services (transport, eau potable, eaux usées, déchets, fluides frigorifiques)
Notes: Les FDES ou PEP individuelles sont crées par le fabricant pour un produit spécifique (marque spécifique) précisée dans la fiche.
Les FDES ou PEP collectives sont réalisées par des groupements de fabricants, et couvrent des gammes de produits et marques indiquées dans la fiche (une moyenne est faite sur les process de tous les fabricants inscrits à la fiche)

## Slide 104: La RE2020 utilise une ACV dynamique
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Elle remplace l’ACV telle qu’elle était utilisée dans E+C-, pour le calcul de l’impact sur le réchauffement climatique
ACV utilisée dans E+C- | ACV « dynamique »
Le moment de l’émission des GES n’est pas pris en compte: on fait la somme des émissions et captations des différentes phases du cycle de vie du bâtiment en faisant comme si elles avaient lieu simultanément à la construction du bâtiment. | Le moment de l’émission des GES (ou de la captation) est pris en compte: plus une émission a lieu tôt plus on considère que son impact est dommageable (urgence climatique et augmentation de l’impact cumulé lié à la rémanence du CO2 dans l’atmosphère). En pratique: émissions de GES pondérées en fonction de l’année d’émission.
Dans l’approche « E+C- », le stockage temporaire de carbone dans le bâtiment, pendant sa durée de vie n’a pas d’impact sur le résultat du calcul. Il en est de même pour une émission temporaire. | Approche « dynamique », les émissions temporaires qui ont lieu après l’année 0 (fabrication) ont un impact moindre sur le résultat du calcul.
Chart: Coefficients de pondération utilisés en fonction de la date d’émission
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
f(C02) | 1 | 0.992 | 0.984 | 0.976 | 0.969 | 0.961 | 0.953 | 0.945 | 0.937 | 0.929 | 0.921 | 0.913 | 0.905 | 0.897 | 0.889 | 0.88 | 0.872 | 0.864 | 0.856 | 0.848 | 0.84 | 0.831 | 0.823 | 0.815 | 0.806 | 0.798 | 0.79 | 0.781 | 0.773 | 0.764 | 0.756 | 0.747 | 0.739 | 0.73 | 0.721 | 0.713 | 0.704 | 0.695 | 0.686 | 0.678 | 0.669 | 0.66 | 0.651 | 0.642 | 0.633 | 0.624 | 0.615 | 0.606 | 0.597 | 0.587 | 0.578
f(fluide_frigo) | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.994 | 0.993 | 0.992 | 0.991 | 0.99 | 0.988 | 0.987 | 0.986 | 0.984 | 0.983 | 0.981 | 0.98 | 0.978 | 0.976 | 0.975 | 0.973 | 0.971 | 0.969 | 0.967 | 0.965 | 0.963 | 0.961 | 0.958 | 0.956 | 0.954 | 0.951 | 0.948 | 0.946 | 0.943 | 0.94 | 0.937 | 0.934 | 0.93 | 0.927 | 0.923 | 0.92 | 0.916 | 0.912 | 0.908 | 0.904 | 0.899 | 0.895 | 0.89 | 0.885 | 0.88
Notes: L’évaluation des indicateurs réglementaires se fait bien par ACV dynamique: pondération utilisée pour l’impact sur le réchauffement climatique. L’ACV sans pondération est utilisé uniquement pour les calculs des autres indicateurs d’impact, elle est plutôt anecdotique pour la conformité RE2020.
La méthode dynamique ne change pas les résultats pour tout ce qui se passe en année 0 pour le produit par rapport à E+C-.
Ce sont les émissions qui ont lieu plus tard qui vont être pondérées et amoindries. Il y a 2 raisons à cela:
1) on considère que dans le futur, des solutions vont être apportées pour diminuer les émissions des produits en fin de vie et que ce calcul par pondération reflètera correctement la réalité dans 30 ou 50 ans.
2) On veut inciter à utiliser des produits qui stockent du carbone dès aujourd’hui (année 0), conformément à la loi ELAN.

## Slide 105: Exemples de pondération par ACV « dynamique »
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
1 ml de Poutre en bois lamellé taillée fabriquée en France (h=360 mm * b=170 mm) | Etapes ACV | déclaration environnementale de départ (kgeqCO2) | coefficient de modulation dynamique f appliqué | résultat de l'ACV dynamique (kgeqCO2)
 | Production | -34,1 | année 0: f= 1; -34,1*1 | -34,1
 | Processus de production | 1,5 | année 0: f= 1; 1,5*1 | 1,5
 | Utilisation | 0 | années 1 à 49: f=0,992 à 0,578; 0 | 0
 | Fin de vie | 38,9 | année 50: f=0,578 ; 38,9*0,578 | 22,5
 | Module D Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie | -7,8 | année 50: f=0,578 ; -7,8*0,578 | -4,5
 | Total cycle de vie (incluant module D) | -1,5 |  | -14,6
1 ml de Poutre en acier (360 mm * 170 mm) | Production | 80,5 | année 0: f= 1; 80,5*1 | 80,5
 | Processus de production | 9,1 | année 0: f= 1; 9,1*1 | 9,1
 | Utilisation | 0 | années 1 à 49: f=0,992 à 0,578; 0 | 0
 | Fin de vie | 2,5 | année 50: f=0,578 ; 2,5*0,578 | 1,4
 | Module D Bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie | -21,1 | année 50: f=0,578 ; -21,1*0,578 | -12,2
 | Total cycle de vie (incluant module D) | 71 |  | 78,8
Notes: Attention: On compare ici des poutres de dimension géométrique comparable, mais dont la résistance mécanique peut différer. Les deux produits ont une durée de vie de référence de 100 ans. Ils ne nécessitent donc pas de renouvellement en cours de vie du bâtiment (sur 50 ans). Les FDES utilisées sont:
la FDES collective 9055 « Poutrelle en acier utilisée comme élément d'ossature (poteau, poutre, lisse, solive, panne ...) (v.1.3) », avec conversion de l’unité fonctionnelle de 1 kg vers 1 mètre linéaire de poutre
La FDES collective 10527 « Poutre en bois lamellé taillée fabriquée en France (v.1.1) » avec conversion de l’unité fonctionnelle de 1 m3 vers 1 mètre linéaire de poutre
Les 2 poutres ont été ramenées à une section commune de hauteur = 360 mm * largeur = 170 mm)
L’exemple est donc surtout là pour illustrer l’effet des coefficients de pondération sur des produits aux cycles de vie différents:
Le bois stocke du carbone à la production et possède un module D favorable. Mais il émet, d’après sa FDES, des GES en fin de vie.
Le coef de pondération à 50 ans vient atténuer ces émissions qui surviennent plus tard et laisse intact le stockage réalisé en année 0 à la fabrication.
Le module D du bois voit son recyclage moins bien valorisé également puisqu’il survient au bout de 50 ans.
Sur le total du cycle de vie, la pondération dynamique entraîne une valorisation du stockage par le bois à hauteur de +873 % (on passe de -1,5 kg Co2 à -14,6)
L’acier émet surtout des Ges lors de sa fabrication. Le coefficient de pondération ne change pas la valeur (f=1 pour l’année 0).
En revanche, les GES émis en fin de vie sont pondérés et auront moins d’impact (f=0,578)
Et le module D de l’acier est moins bien valorisé, puisqu’il survient au bout de 50 ans (f=0,578).
Sur le total du cycle de vie, la pondération dynamique entraîne une augmentation des émissions dynamiques de l’acier à hauteur de +11 % (on passe de 71 kg Co2 à 78,8)

## Slide 106: Quelle valeur max pour Ic construction?
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
CARBONE: Nouvelles exigences performancielles

## Slide 107: Quelle valeur max pour Ic construction (logements)?
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Le seuil maximal à ne pas dépasser pour les composants et le chantier: Icconstruction_max se calcule sur la base d’une valeur moyenne pivot (Icconstruction_max moyen) modulée en fonction des caractéristiques du projet:
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
diapo modifiée version juillet 2026
Modifications suite au décret du 30 décembre 2024
Ajustement suite au rapport RIVATON pour garantir le confort des habitants (hauteur sous plafond)
Notes: Les modulations sont détaillées dans une diapo plus loin. Cette diapo vise à montrer la valeur pivot moyenne à ne pas dépasser.

## Slide 108: Quelle valeur max pour Ic construction (logements)?
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Le seuil maximal à ne pas dépasser pour les composants et le chantier: Icconstruction_max se calcule sur la base d’une valeur moyenne pivot (Icconstruction_max moyen) modulée en fonction des caractéristiques du projet:
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Les seuils définis pour les années 2022 à 2024 peuvent être respectés par:
  Des bâtiments élaborés avec des produits majoritairement utilisés aujourd’hui: béton, isolants en laine minérale ou polystyrène, menuiseries PVC, carrelage ou sol PVC…
  Et en utilisant préférentiellement des données environnementales collectives, quand elles existent, des données individuelles lorsqu’elles couvrent la quasi-totalité du marché et des données par défaut sinon (environ 50 % de données par défaut).

## Slide 109: Quelle valeur max pour Ic construction (logements)?
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Le seuil maximal à ne pas dépasser pour les composants et le chantier: Icconstruction_max se calcule sur la base d’une valeur moyenne pivot (Icconstruction_max moyen) modulée en fonction des caractéristiques du projet:
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Pour les maisons individuelles, les seuils définis à partir de 2031 peuvent être respectés par:
Exemple 1: Blocs béton + diminution du recours aux DED + optimisation d’une partie des déclarations environnementales utilisées + produits de 2nd œuvre bas carbone: ouate de cellulose, parquet, menuiseries bois
Exemple 2: Ossature bois + diminution du recours aux DED + optimisation d’une partie des déclarations environnementales utilisées

## Slide 110
 | Valeur de Icconstruction_max moyen (kg éq. CO2/m²) |  |  | 
Type de bâtiment/période | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | 2028 à 2030 | 2031
Bureaux | 980 | 810 | 710 | 600
Évolution / 2022 |  | -17 % / -170 | -27% / -270 | - 39 % / -380
Enseignement | 900 | 770 | 680 | 590
Évolution / 2022 |  | - 14 % / -130 | - 24 % / -220 | - 34 % / - 310
Quelle valeur max pour Ic construction (bureaux enseignement)?
Indicateurs de performance environnementale
110
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Les modulations sont détaillées dans une diapo plus loin. Cette diapo vise à montrer la valeur pivot moyenne à ne pas dépasser.

## Slide 111
 | Valeur de Icconstruction_max moyen (kg éq. CO2/m²) |  |  | 
Type de bâtiment/période | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | 2028 à 2030 | 2031
Bureaux | 980 | 810 | 710 | 600
Évolution / 2022 |  | -17 % / -170 | -27% / -270 | - 39 % / -380
Enseignement | 900 | 770 | 680 | 590
Évolution / 2022 |  | - 14 % / -130 | - 24 % / -220 | - 34 % / - 310
Quelle valeur max pour Ic construction (bureaux enseignement)?
Indicateurs de performance environnementale
111
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bâtiments avec produits actuels
Tout mode constructif
+Utilisation préférentiel de données collectives et individuelles et sinon donnée par défaut (environ 50%)
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Les modulations sont détaillées dans une diapo plus loin. Cette diapo vise à montrer la valeur pivot moyenne à ne pas dépasser.

## Slide 112
 | Valeur de Icconstruction_max moyen (kg éq. CO2/m²) |  |  | 
Type de bâtiment/période | 2022 à 2024 | 2025 à 2027 | 2028 à 2030 | 2031
Bureaux | 980 | 810 | 710 | 600
Évolution / 2022 |  | -17 % / -170 | -27% / -270 | - 39 % / -380
Enseignement | 900 | 770 | 680 | 590
Évolution / 2022 |  | - 14 % / -130 | - 24 % / -220 | - 34 % / - 310
Quelle valeur max pour Ic construction (bureaux enseignement)?
Indicateurs de performance environnementale
112
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Différents leviers pour arriver à respecter le seuil 2031 en bureaux:
Optimisation des données environnementales
+Structure bois
ou Béton bas carbone 2031(-35% GES) + matériaux bas carbone en second œuvre + Optimisation des données environnementales + remplacement du fluide frigo
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Les modulations sont détaillées dans une diapo plus loin. Cette diapo vise à montrer la valeur pivot moyenne à ne pas dépasser.

## Slide 113
Quelle valeur max pour Ic construction (autres catégories)
Indicateurs de performance environnementale
113
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Usage de la partie de bâtiment | Valeur de Icconstruction_maxmoyen |  |  | 
 | 2022 à 2024 | 2024 à 2027 | 2028 à 2030 | À partir de 2031
Médiathèques et bibliothèques | - | 940 kq éq. CO2/m² | 785 kq éq. CO2/m² | 630 kq éq. CO2/m²
Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche et bâtiments d’enseignements atypiques | - | 940 kq éq. CO2/m² | 790 kq éq. CO2/m² | 640 kq éq. CO2/m²
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) ; Hôtels 3, 4 et 5 étoiles ; Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) et hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | - | 820 kq éq. CO2/m² | 680 kq éq. CO2/m² | 540 kq éq. CO2/m²
Établissements d’accueil de la petite enfance | - | 950 kq éq. CO2/m² | 780 kq éq. CO2/m² | 630 kq éq. CO2/m²
Restaurants – en continu, 18 heures par jour, 7j/7 ; Restaurants – 1 repas par jour, 5j/7 ; Restaurants – 2 repas par jour, 7j/7 ; Restaurants – 2 repas par jour, 6j/7 ; Restaurants scolaires – 1 repas par jour, 5j/7 et Restaurants scolaires – 3 repas par jour, 5j/7 | - | 800 kq éq. CO2/m² | 670 kq éq. CO2/m² | 540 kq éq. CO2/m²
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Les modulations sont détaillées dans une diapo plus loin. Cette diapo vise à montrer la valeur pivot moyenne à ne pas dépasser.

## Slide 114
Quelle valeur max pour Ic construction (autres catégories)
Indicateurs de performance environnementale
114
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Usage de la partie de bâtiment | Valeur de Icconstruction_maxmoyen |  |  | 
 | 2022 à 2024 | 2024 à 2027 | 2028 à 2030 | À partir de 2031
Commerces | - | 800 kq éq. CO2/m² | 670 kq éq. CO2/m² | 540 kq éq. CO2/m²
Vestiaires seuls | - | 1050 kq éq. CO2/m² | 900 kq éq. CO2/m² | 750 kq éq. CO2/m²
Établissements sanitaires avec hébergement ; Établissements de santé (partie nuit) et Établissements de santé (partie jour) | - | 880 kq éq. CO2/m² | 760 kq éq. CO2/m² | 620 kq éq. CO2/m²
Aérogares | - | 1120 kq éq. CO2/m² | 950 kq éq. CO2/m² | 780 kq éq. CO2/m²
Industrie et artisanats 3x8h et Industrie et artisanats 8 à 18h | - | 840 kq éq. CO2/m² | 695 kq éq. CO2/m² | 550 kq éq. CO2/m²
Établissements sportifs municipaux ou scolaires et Établissements sportifs privés | - | 900 kq éq. CO2/m² | 760 kq éq. CO2/m² | 620 kq éq. CO2/m²
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Les modulations sont détaillées dans une diapo plus loin. Cette diapo vise à montrer la valeur pivot moyenne à ne pas dépasser.

## Slide 115: Quelles modulations du Ic construction max moyen?
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
La valeur pivot correspond à un bâtiment moyen : Modulée selon 11 paramètres:
Micombles: modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment pour les maisons individuelles;
Misurf_moy : modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments d’habitation ;
Misurf_tot : modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment; (remplace l’ancien Misurf pour les bâtiments d’usage autre qu’habitation);
Migeo : modulation selon localisation (bonus de 30 kg éqCO2/m² en zones chaudes H3 et H2d (logements) ou 50 (bureaux), pour ne pas freiner les solutions de confort d’été, qui ont un impact carbone plus fort généralement)
Miinfra : modulation selon l’impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment. (impact écrêté après 40 kgCO2/m² en logements et bureaux et 60 en ensgt)
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
diapo modifiée version juillet 2026
Notes: Modulation selon l’impact des données par défaut utilisées
3 temps
2022: augmentation du seuil
2025: neutralisation de la modulation
2028: abaissement du seuil
Modulation selon la présence de comble
  Revient à intégrer la surface des combles aménagés dans la surface de référence avec un facteur de 0,4
Modulation selon les impacts de l’infrastructure: fondations, parkings, caves
  L’impact de l’infrastructure (lot 2 de l’ACV) est comparé à une valeur de référence (40 kgéq.CO2/m²) qui correspond à l’impact de fondations superficielles. Le seuil est augmenté de l’écart entre ces 2 valeurs
  NB: les garages (non enterrés) des maisons individuelles ne sont pas concernés

## Slide 116: Quelles modulations du Ic construction max moyen?
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
La valeur pivot correspond à un bâtiment moyen :Modulée selon 11 paramètres :
MiVRD : modulation selon l’impact de la voirie et des réseaux du bâtiment (Impact écrêté après 30 kg éqCO2/m² pour les Mi et 10 pour les IC et bureaux, 20 pour ensgt) ;
Mided : modulation selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l’évaluation du bâtiment (aide temporaire, de 2022 à 2024, si Icded >370 kgCO2/m² en MI; 250 en IC ; 275 en bureaux; 300 ensgt) ;
Mipv : modulation selon l’impact de l’installation de panneaux photovoltaïques, étendue à tous les types de bâtiments suite au décret du 30/12/24 (écrête l’impact du lot 13 PV s’il dépasse 20 kg éqCO2/m²)
Miagrément_ext : coefficient de modulation selon la surface d'agrément extérieur (balcons, loggias) du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les logements collectifs ;
Mi_HSP : coefficient de modulation selon la hauteur sous plafond moyenne des étages ;
Miclim_RCU : coefficient de modulation selon la présence ou non d'un système de climatisation, pour les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain classé.
NB: Rivaton 1: pour les IGH, Misurf_tot a été ajustée pour prendre en compte les contraintes des IGH.
diapo modifiée version juillet 2026
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy+ Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv + Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Notes: Nouveauté Rivaton1 juillet 2026:
Miagrément_ext : modulation ajoutée pour que la présence de balcons ou loggias, qui renforcent la qualité d’usage des logements, ne pénalise pas l’impact Ic construction (en effet, la présence de balcon augmente l’impact carbone sans changer le dénominateur Shab utilisé dans le calcul de l’indicateur Ic construction, et donc pénalise le respect du Ic construction max s’il n’y a pas cette modulation). Cette modulation est mobilisée uniquement pour les logements collectifs.
Mi HSP: voir explication sous la diapo modulation Bbio
Miclim_RCU: modulation ajoutée pour que les bâtiments de logements collectifs devant se raccorder de manière obligatoire à un réseau de chaleur urbain classé, ne soient pas pénalisés au niveau impact carbone s’ils souhaitent installer un système de refroidissement. La modulation vise à faciliter l’usage de la climatisation lorsque le système de chauffage est imposé (et n’est pas réversible).
IGH: Misurf_tot a été ajusté de 5% pour faciliter la réalisation des IGH, qui ont des impacts carbone spécifiquement alourdis au regard des autres contraintes, notamment relatives à la sécurité incendie, qui pèsent sur ces bâtiments.
Modulation selon l’impact des données par défaut utilisées
3 temps
2022: augmentation du seuil
2025: neutralisation de la modulation
2028: abaissement du seuil
Mi PV a été étendue à tous les types de bâtiments par le décret du 30/12/24, de manière à ne pas pas empêcher la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toitures des projets. Ainsi, grâce à cette modulation, l’impact carbone du lot 13 vient incrémenter le Icconstruction_max au-delà de Ic lot13>20 kgCO2/m²
Modulation selon la présence de comble
  Revient à intégrer la surface des combles aménagés dans la surface de référence avec un facteur de 0,4
Modulation selon les impacts de l’infrastructure: fondations, parkings, caves
  L’impact de l’infrastructure (lot 2 de l’ACV) est comparé à une valeur de référence (40 kgéq.CO2/m²) qui correspond à l’impact de fondations superficielles. Le seuil est augmenté de l’écart entre ces 2 valeurs
  NB: les garages (non enterrés) des maisons individuelles ne sont pas concernés

## Slide 117: Niveaux moyen d'exigence Icconstruction_max (en kgCO2/m²)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Maison individuelle
Srt = 100 m²
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher dont hsp< 1,8 mètres
Ic_lot1≤30 kg éq.CO2/m²
Ic_lot2≤40 kg éq.CO2/m²
Ic_(ded-3à13)≤370 kg éq.CO2/m²
Icconstruction_max (kgCO2/m²)
De 2022 à 2024
Notes: Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf-moy + Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided+Mipv
Les coefficients de modulations sont égaux à zéro dans ce cas.
Sauf pour la zone H2d: Migéo = 30 et H3: Migéo = 30

## Slide 118: Niveaux moyen d'exigence Icconstruction_max (en kgCO2/m²) au 1er janvier 2025
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Icconstruction_max (kgCO2/m²)
Au 1er janvier 2025
Collectif
Srt = 1000 m²
Nb de logement : 20
Hsp<2,5 m, pas de balcons, pas de RCU classé
Altitude < 400 mètres
Pas de surface de plancher dont hsp < 1,8 mètres
Ic_lot1≤10 kg éq.CO2/m²
Ic_lot2≤40 kg éq.CO2/m²
Ic_(ded-3à13)≤250 kg éq.CO2/m²
Notes: Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf_moy + Misurf_tot) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided+ Miagrément_ext + Mi_HSP + Miclim_RCU
Les coefficients de modulations sont égaux à zéro dans ce cas.
Sauf le Misurf_tot = -0,024 (alors qu’avant le Retex 2024 il valait -0,039)
Et pour la zone H2d: Migéo = 30 et H3: Migéo = 30

## Slide 119: Niveaux moyen d'exigence Icconstruction_max (en kgCO2/m²)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Décret du 30 décembre 2024 :
Suite au retour d’expérience RE2020 - 2024 : Introduction des coef Misurf_tot et Misurf_moy, en remplacement du coefficient unique Misurf, afin de pouvoir corriger certaines difficultés à respecter le Ic construction_max pour 2 cas d’immeubles collectifs :
Misurf_moy est créé pour rendre le Ic construction_max moins exigeant pour les logements collectifs constitués de petits logements* (résidences étudiantes par exemple), avec une modulation pour tous les logements de surface moyenne inférieure ou égale à 40m². Cela ajoute par exemple 50kgCO2/m² au Ic construction_max avant révision, pour un bâtiment dont les logements ont une surface moyenne de 20m².
(* en raison notamment de la quantité d’équipements sanitaires rapportés à la petite surface des logements).
NB: ces modifications ne concernent que les projets dont la demande de permis de construire a été déposée après le 1er janvier 2025 (les autres projets conservent les anciennes modulations).
diapo modifiée version mai 2025

## Slide 120: Niveaux moyen d'exigence Icconstruction_max (en kgCO2/m²)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Décret du 30 décembre 2024 :
Misurf_tot correspond à l’ancienne Misurf.
Sa formule est modifiée pour rendre le Ic construction_max moins exigeant pour les immeubles de moins de* 1300 m².
Cela ajoute par exemple 30kgCO2/m² au Ic construction_max avant révision, pour un bâtiment dont la surface totale est de 500 m².
*(car il était constaté que l’impact carbone des ascenseurs étaient très important ramené au m² pour les petits immeubles).
NB: ces modifications ne concernent que les projets dont la demande de permis de construire a été déposée après le 1er janvier 2025 (les autres projets conservent les anciennes modulations).
diapo modifiée version mai 2025

## Slide 121: Niveaux moyen d'exigence Icconstruction_max (en kgCO2/m²)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
Icconstruction_max (kgCO2/m²)
De 2022 à 2024
Bureaux:
Surface Utile = 1500 m²
Bâtiment non climatisé
Altitude ≤400m
Exposition au bruit : Aucune (classe Br1)
Ic_lot 1 ≤ 10 kg éq.CO2/m²
Ic_lot 2 ≤ 40 kg éq.CO2/m²
Ic_lot 13 ≤ 20 kg éq.CO2/m²
Ic_(ded) ≤ 275 kg éq.CO2/m²
Notes: Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided + Mipv
Les coefficients de modulations sont égaux à zéro dans ce cas.
Sauf le Misurf = - 0,095
Et pour la zone H2d et H3: Migéo = 50

## Slide 122: Quel impact sur les solutions constructives? (logements)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
    Quelques leviers identifiés en 2020 :
    … en logements collectifs
    Béton bas carbone : de l’ordre de -50 kg CO2/m²
    Recours à des produits bas carbone en 2nd œuvre: -100 kg CO2/m²
    Structure bois (CLT): -150 à -200 kg CO2/m²
    Optimisation des données environnementales: -50 kg CO2/m²
    … en maisons individuelles
    Recours à des produits bas carbone en 2nd œuvre: -100 kg CO2/m²
    Structure bois: -150 kg CO2/m²
    Optimisation des données environnementales: - 50 kg CO2/m²
    Quelques leviers à l’horizon de 2031 :
Diminution de 35% de l’impact du béton et de la terre cuite: -70 kg CO2/m² en LC, -50 kg CO2/m² en MI
Diminution de l’usage des données par défaut: -50 kg CO2/m² au minimum
      + amélioration des autres catégories de produits également concernés par les objectifs SNBC de -35 %
Recours aux meilleurs données environnementales disponibles, sans modifier la nature du produit

## Slide 123: Quel impact sur les solutions constructives? (bureaux)
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
    Quelques leviers identifiés en 2020 pour les bureaux:
  Optimisation des données environnementales: -50 kg CO2/m²
  Béton bas carbone : de l’ordre de -50 kg CO2/m²
  Nature des fluides frigorigènes: -25 kgCO2/m²
  Structure bois (CLT): -100 à -200 kg CO2/m²
  Recours à des produits bas carbone en 2nd œuvre (hors bardage):
    -25 kg CO2/m² pour les bureaux moyens et grands (pas de recours à des isolants biosourcés sous bardage pour le moment faute d’avis technique)
    -70 kg CO2/m² pour les petits bureaux en RDC (recours possible isolant biosourcés sous bardage)
    Quelques leviers à l’horizon 2031 :
Diminution de 35% de l’impact du béton : -70 kg CO2/m² (gain moindre pour petits bureaux en RDC)
Diminution de l’usage des données par défaut: -50 kg CO2/m² au minimum
Recours à des produits bas carbone en 2nd œuvre (hors bardage): -50 kg CO2/m²
      + amélioration des autres catégories de produits également concernés par les objectifs SNBC de -35 %
Recours aux meilleurs données environnementales disponibles, sans modifier la nature du produit

## Slide 124: Indicateurs informatifs
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Indicateurs de performance environnementale
        La RE2020 introduit d’autres indicateurs, sans exigence réglementaire, pour l’évaluation de la performance environnementale :
Indicateurs supplémentaires | Explications
Icbâtiment : Impact sur le changement climatique du bâtiment ; Unité kgCO2éq/m² de Sref | Représente l’impact de tout le bâtiment. C’est la somme des 3 indicateurs suivants : « Construction », « Energie » et « Eau »
StockC: Carbone biogénique stocké Unité : kg C/m² de Sref | Quantité de carbone biogénique stockée dans le bâtiment. Exemple de stockage biogénique : contenu carbone stocké dans la charpente bois de la construction.
Icded: Impact des données environnementales par défaut et forfaitaires utilisées dans l’évaluation du bâtiment ; Unité : kgCO2éq/m² de Sref | Le calcul de l’indicateur fait appel à des données environnementales spécifiques et des données environnementales par défaut ou des valeurs forfaitaires. Cet indicateur définit l’impact des données environnementales par défaut et forfaitaires dans le calcul de
Nouvel indicateur au 1er mai 2026 Cep,r : Consommation d’énergie primaire renouvelable du bâtiment | Cet indicateur est calculé pour des conditions de fonctionnement définies pour le chauffage, le refroidissement, la production d’ECS, l’éclairage, la mobilité des occupants internes au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, ECS et ventilation. Ne comptabilise que les consommations d’énergie renouvelable
27 Indicateurs inclus dans les données environnementales : Potentiel de destruction de la couche d’ozone stratosphérique, Utilisation nette d’eau douce, Déchets dangereux éliminés, radioactifs, …) | Le calcul réglementaire évalue les résultats du projet selon les 27 indicateurs environnementaux de l’ACV.
Indicateurs supplémentaires | Explications
Icbâtiment : Impact sur le changement climatique du bâtiment ; Unité kgCO2éq/m² de Sref | Représente l’impact de tout le bâtiment. C’est la somme des 3 indicateurs suivants : « Construction », « Energie » et « Eau »
StockC: Carbone biogénique stocké Unité : kg C/m² de Sref | Quantité de carbone biogénique stockée dans le bâtiment. Exemple de stockage biogénique : contenu carbone stocké dans la charpente bois de la construction.
Icded: Impact des données environnementales par défaut et forfaitaires utilisées dans l’évaluation du bâtiment ; Unité : kgCO2éq/m² de Sref | 
Nouvel indicateur au 1er mai 2026 Cep,r : Consommation d’énergie primaire renouvelable du bâtiment | Cet indicateur est calculé pour des conditions de fonctionnement définies pour le chauffage, le refroidissement, la production d’ECS, l’éclairage, la mobilité des occupants internes au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, ECS et ventilation. Ne comptabilise que les consommations d’énergie renouvelable
27 Indicateurs inclus dans les données environnementales : Potentiel de destruction de la couche d’ozone stratosphérique, Utilisation nette d’eau douce, Déchets dangereux éliminés, radioactifs, …) | Le calcul réglementaire évalue les résultats du projet selon les 27 indicateurs environnementaux de l’ACV.
Nouvelle diapo version mai 2026

## Slide 125: Résumé des exigences

## Slide 126: Résumé des indicateurs de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Bbio : besoins bioclimatiques
Cep,nr : conso. en énergie primaire non renouvelables
:
impact sur le changement climatique des matériaux et équipements et de leur mise en œuvre (chantier)
Degrés-heures : Nombre de degrés x les heures d’inconfort en période estivale
ENERGIE
CARBONE
CONFORT D’ÉTÉ
Cep : conso. en énergie primaire
Icénergie : impact sur le changement climatique des consommations d’énergie
Indicateurs informatifs:
Icbâtiment
Icded
StockC
Cep,r
Résumé des indicateurs des exigences
Diapo modifiée version mai 2026

## Slide 127: Champ d’application: deux méthodes de calcul successives
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
La RE2020 utilise successivement 2 étapes de calcul:
*RSET : Récapitulatif standardisé de l’étude thermique
*RSEE : Récapitulatif standardisé énergie environnement
Résumé des indicateurs des exigences

## Slide 128: Périmètre physique et temporel commun aux 2 méthodes
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
eau
eau
Réseaux et parkings
* Dans on ne compte pour le lot VRD que les parkings aériens et réseaux.
 | Inclus | Exclus
Temporel | Fabrication des composants du bâtiment Chantier de construction et de terrassement L’utilisation du bâtiment et sa maintenance La déconstruction ou démolition du bâtiment | Démolition préalable à la construction Dépollution et remise en état de la parcelle
Physique | Tous les éléments du permis de construire : bâtiment et parcelle* Les usages de l’énergie de la méthode de calcul énergétique Les usages de l’eau prévus par le permis de construire | Les déplacements des acteurs du chantier Les déplacements des usagers Les déchets d’activités Les équipements mobiliers Ensemble des composants des locaux hors volume chauffé ou de process des bâtiments à usage tertiaire, industriel ou d’artisanat
Résumé des indicateurs des exigences
Diapo modifiée version mai 2026

## Slide 129: Résumé des exigences de moyens de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
    Les exigences de perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa des logements restent inchangés :
    Q4Pa-surf < 0,6 m³/(h.m²) pour les maisons
    Q4Pa-surf < 1 m³/(h.m²) pour les immeubles collectifs.
    En revanche une pénalisation des mesures est introduite dans 2 cas :
    Lorsque la mesure en immeubles collectifs est réalisée par échantillonnage: un coefficient de 1,2 est appliqué aux mesures obtenues ;
    Lorsque des travaux pouvant affecter la perméabilité à l’air des logements restent à réaliser après la livraison : les valeurs obtenues sont augmentées de 0,3 m³/(h.m²).
    Ces deux augmentations sont cumulables dans cet ordre.
    Introduction de la vérification du système de ventilation pour les logements avec une mesure de ses performances. La mesure doit être réalisée par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction. Il s’agit notamment d’avoir suivi et validé une formation reconnue par le ministre chargé de la construction.
    Informations et protocole: http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html
Résumé des indicateurs des exigences
La majorité des exigences de moyens déjà présentes en RT2012 continuent de s’appliquer. Les diapos suivantes proposent un zoom sur les principales évolutions complémentaires en RE2020.

## Slide 130: Résumé des exigences de moyens de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Résumé des indicateurs des exigences
Typologie de Bâtiment | Exigence m³/(h.m²) | Précision
Maison individuelle ou accolée | 0,6 | mesure par échantillonnage x 1,2 + 0,3 ( si travaux prévus après livraison)
Bâtiment habitation collectif | 1 | 
Bâtiments de bureaux, d’enseignement primaire ou secondaire, médiathèques et bibliothèques, bâtiments d’enseignements atypiques, bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, établissements d’accueil de la petite enfance, restaurants, vestiaires seuls, établissements sanitaires avec hébergements, établissements de santé ou établissements sportifs, dont la surface est ≤ 3000m² (hors IGH) | 1,7 | 
bâtiments de commerces, aérogares, bâtiments à usage industriel et artisanal, hors immeubles de grande hauteur et hors bâtiments supérieurs à 3000 m² | 3 | 
Bâtiments > 3000m² | mesure non exigée | On prend la valeur par défaut pénalisante si pas de mesure ni de démarche qualité
Typologie de Bâtiment |  | Précision
Maison individuelle ou accolée | 0,6 | mesure par échantillonnage x 1,2 + 0,3 ( si travaux prévus après livraison)
Bâtiment habitation collectif | 1 | 
Bâtiments de bureaux, d’enseignement primaire ou secondaire, médiathèques et bibliothèques, bâtiments d’enseignements atypiques, bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, établissements d’accueil de la petite enfance, restaurants, vestiaires seuls, établissements sanitaires avec hébergements, établissements de santé ou établissements sportifs, dont la surface est ≤ 3000m² (hors IGH) | 1,7 | 
bâtiments de commerces, aérogares, bâtiments à usage industriel et artisanal, hors immeubles de grande hauteur et hors bâtiments supérieurs à 3000 m² | 3 | 
Bâtiments > 3000m² | mesure non exigée | On prend la valeur par défaut pénalisante si pas de mesure ni de démarche qualité
Diapo modifiée version mai 2026

## Slide 131: Résumé des exigences de moyens de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Résumé des indicateurs des exigences
      Pour tous les bâtiments
          Soit par la mesure,
          Soit par une démarche qualité
          Sinon, on doit prendre la valeur par défaut pénalisante
      Etanchéité à l’air des réseaux aérauliques
Diapo modifiée version mai 2026

## Slide 132: Résumé des exigences de moyens de la RE2020
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
La RE2020 reprend des exigences de moyens de la RT2012 mais autorise d’en prouver le respect par des résultats:
l’accès à l’éclairage naturel en habitation : une justification de différents niveaux d’éclairage en lux permet de valider la règle de la surface de baies représentant 1/6 de la surface de référence (ou 1/3 de la surface de façade disponible si Sref<25m²) ;
les ponts thermiques : une justification des températures de surface des parois permet de valider les ratios de transmissions thermiques linéiques et moyens déjà introduit par la RT2012: température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l’isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure a 15°C.
Résumé des indicateurs des exigences

## Slide 133: Etude et attestations associées à la RE2020

## Slide 134: L’étude de faisabilité et les attestations
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Attestations
L’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les bâtiments
L’attestation de la prise en compte de la réglementation environnementale RE2020 au dépôt de la demande de permis de construire
L’attestation de la prise en compte de la réglementation environnementale RE2020 à l’achèvement des travaux

## Slide 135: Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Quand ? → Etude à réaliser en amont de la demande de permis de construire et attestation de réalisation à fournir au dépôt de la demande de PC.
Réalisée par le maître d’ouvrage
Objectifs → Favoriser le recours aux ENR et aux systèmes les plus performants
Obligations → Comparer au minimum 5 systèmes sur la base de critères énergétiques, environnementaux et économiques
Périmètre d’application
Attestations

## Slide 136: Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Evolutions RT2012 / RE2020
Attestations
RT2012 | RE2020
Principe | 
Comparaison d’un système d'approvisionnement en énergie pressenti avec : Au moins 8 autres systèmes, appelés « variantes », si la surface du bâtiment est supérieure ou égale à 1 000 m² ; Au moins 4 autres systèmes, appelés « variantes », si la surface du bâtiment est inférieure à 1 000 m². | Comparaison d’ un système d'approvisionnement en énergie pressenti avec au moins 4 autres systèmes, appelés « variantes », quelle que soit la surface du bâtiment.
Ce qui est supprimé
Ce qui est ajouté
Légende:

## Slide 137: Attestation au dépôt de la demande de permis de construire
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Quand ? → En amont de la demande de permis de construire
Réalisée par le maître d’ouvrage
Objectifs → Sensibiliser dès la phase de conception tous les maîtres d’ouvrage aux enjeux de la RE2020
Obligations → Respect des indicateurs Bbio et DH, engagement à respecter Ic_construction, exigence d’accès à l’éclairage naturel, engagement à prendre en compte les exigences sur la ventilation
Périmètre d’application → Bâtiments soumis à la RE2020
Attestations
diapo modifiée version juillet 2026

## Slide 138: Attestation au dépôt de la demande de permis de construire
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Evolutions RT2012 / RE2020
Attestations
RT2012 | RE2020
Exigences globales / de résultats | 
Bbio, Bbiomax et Bbio ≤ Bbiomax | Bbio, Bbiomax et Bbio ≤ Bbiomax
 | 2. DH, DHmax et DH ≤ DHmax pour les zones traversante et non traversante
 | Engagement du MOA à être en mesure, après l’ouverture du chantier, à justifier aux agents de l’Etat chargé du contrôle des règles de construction le respect de Icconstruction ≤ Icconstruction_max
Ce qui est supprimé
Ce qui est ajouté
Légende:

## Slide 139: Attestation au dépôt de la demande de permis de construire
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Evolutions RT2012 / RE2020
Attestations
RT2012 | RE2020
Accès l’éclairage naturel : surface de baies et surface de baies > 1/6 * surface habitable | Accès l’éclairage naturel : respect de l’exigence sans autre justification
 | Engagement du MOA à respecter les exigences concernant les systèmes de ventilation
Recours à une source d’énergie renouvelable (maison individuelle): source d’énergie renouvelable retenue, cohérence entre le contrôle visuel et le RSET (et également le justificatif du contenu CO2 pour un réseau de chaleur) | 
3. Recours à une source d’énergie renouvelable (hors maison individuelle) source d’énergie renouvelable retenue, cohérence entre le contrôle visuel et le RSET (et également le justificatif du contenu CO2 pour un réseau de chaleur) | 
Ce qui est supprimé
Ce qui est ajouté
Légende:

## Slide 140: Attestation à l’achèvement des travaux
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Quand ? → Joint à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Réalisée par un architecte, un diagnostiqueur (pour une maison), un bureau de contrôle, un organisme de certification (selon le type de bâtiment, comme en RT2012)
Objectifs → Atteste du respect de l’ensemble des exigences de résultat et des exigences de moyens de la RE2020
Obligations → Attestation complétée en utilisant: les résultats du calcul réglementaire, les justificatifs fournis par le MOA, une visite sur site, un contrôle de cohérence de 10 données environnementales
Périmètre d’application → Bâtiments soumis à la RE2020
Attestations

## Slide 141: Attestation à l’achèvement des travaux
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Evolutions RT2012 / RE2020
Attestations

## Slide 142: Attestation à l’achèvement des travaux
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Evolutions RT2012 / RE2020
Attestations
RT2012 | RE2020
Exigences globales / de résultats | 
Bbio, Bbiomax et Bbio ≤ Bbiomax | Bbio, Bbiomax et Bbio ≤ Bbiomax
 | 2. Cep,nr, Cep,nrmax et Cep,nr ≤ Cep,nrmax avec un contrôle des générateurs de chaleur ou de froid (globalement, cohérence entre le contrôle visuel et le RSET)
2. Cep, Cepmax et Cep ≤ Cepmax | 3. Cep, Cepmax et Cep ≤ Cepmax
 | 4. Icénergie, Icénergie_max et Icénergie ≤ Icénergie_max
 | 5. Icconstruction, Icconstruction_max et Icconstruction ≤ Icconstruction_max avec un contrôle de 10 données d’entrée de l’analyse en cycle de vie du bâtiment
3. Tic ≤ Ticref | 6. DH, DHmax et DH ≤ DHmax pour les zones traversante et non traversante
 | 7. Icbâtiment, StockC et Icded

## Slide 143: Attestation à l’achèvement des travaux
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Evolutions RT2012 / RE2020
Attestations
RT2012 | RE2020
Exigences par élément / de moyens (la numérotation respecte l’ordre d’apparition dans l’attestation) | 
Isolation des parois opaques (justification par isolant) | Isolation des parois opaques (justification globale)
Protections solaires : présence, cohérence entre le contrôle visuel et le RSET | Protections solaires : présence, cohérence entre le contrôle visuel et le RSEE, respect de l’exigence de facteur solaire
Perméabilité à l’air de l’enveloppe (habitation) : justificatifs de la mesure sur site ou de la démarche qualité, cohérence entre ces justificatifs et le RSET | 3. Perméabilité à l’air de l’enveloppe (habitation) : justificatifs de la mesure sur site ou de la démarche qualité, cohérence entre ces justificatifs et le RSEE
Système de ventilation : cohérence entre le contrôle visuel et le RSET | 4. Système de ventilation : cohérence entre le contrôle visuel et le RSEE, contrôle du système de ventilation (habitation)
2. Recours à une source d’énergie renouvelable (maison individuelle) : source d’énergie renouvelable retenue… | 

## Slide 144: Attestation à l’achèvement des travaux
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
* Echantillonnage si le bâtiment a plus de 5 générateurs
** pour les logements. Et les bureaux et bâtiments d’enseignement < 3000 m²
*** vérification des documents justifiant les quantités saisies et les références des produits renseignés dans le RSEE
Attestations

## Slide 145: 8 . Le coût des bâtiments de la RE2020

## Slide 146: Impacts de la RE2020 sur les coûts de la construction et le secteur du bâtiment
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Dans le cadre des travaux préparatoire à la RE2020, la DHUP a évalué les surcoûts de la construction imputables au renforcement des différentes exigences. Ces évaluations ont été effectuées par un groupement d’experts compétents (bureaux d’études bâtiments, économistes de la construction, CSTB, CEREMA, etc) à l’aide de plusieurs centaines de simulations.
Ces surcoûts sont évalués dans un contexte 2020 et n’intègrent pas les incidences de la mise en œuvre de la réglementation. L’effet d’apprentissage qui suivra l’augmentation de parts de marchés de certains matériaux ou systèmes n’est par exemple pas pris en compte. Aux échéances les plus éloignées ces évaluations semblent ainsi « maximisantes » ou plus incertaines.
Surcoûts évalués aux différentes échéances de la RE2020 :
Les surcouts évalués par l’administration lors de la mise en œuvre de la RT2012 étaient de 6%. Ces surcoûts ont été au moins partiellement absorbés par les différentes filières du bâtiment comme en témoigne l’évolution des coûts de la construction.
Le coût des bâtiments RE2020
 | Maison Individuelle | Logement Collectif | Bureaux | Enseignement
Entre 2022 et 2024 | Environ +5% | Environ +4% | Environ +5% | Environ +3,5%
Entre 2025 et 2030 | Environ +6% | Environ +9% | Environ +5,5% | Environ +5%
A partir de 2031 | Environ +8% | Environ +15% | Environ +6% | Environ +5,5%
Notes: A l’instar de la RT2012 en son temps, la RE2020 constituera une évolution majeure dans la façon de concevoir et de construire les bâtiments neufs. Cette évolution implique en corollaire une évolution similaire dans le secteur du bâtiment.
La RE2020 aura pour impact probable l’augmentation des parts de marché des matériaux, systèmes et vecteurs énergétiques les moins émissifs en gaz à effets de serre.
Elle impliquera de ce fait une nécessaire adaptation des industries concernées vers ces solutions ou vers l’innovation.
Elle impliquera également une adaptation des professions de la construction qui mettent en œuvre ces solutions (bureaux d’études, chauffagistes, maçons, électriciens, etc)
La RE2020 représentera donc un défi pour les filières du bâtiment mais également :
    Un terrain propice à l’innovation
    une vitrine internationale pour les entreprises françaises du bâtiment
    Une montée en compétence pour l’ensemble de la chaîne de valeur et la création d’emplois qualifiés
Pour relever ces défis, le projet de RE2020 offre, contrairement aux réglementations thermiques qui l’ont précédé, une progressivité et une visibilité à moyen terme propices à ces évolutions et à la baisse des coûts.

## Slide 147: Maison individuelle en 2022
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Le coût des bâtiments RE2020
Descriptif du bâtiment | 
Ref: MI73_01_35 | 
Niveaux | RDC+combles
Surface de référence | 89,8m²
 |  | RT2012 |  | RE2020
Situation | Zone climatique | H2b |  | H2b
 | Altitude | [0.0, 400.0) |  | [0.0, 400.0)
Coût total (€/m²) | 1959 €/m² |  | 2025 €/m²
Surcoût (€/m²) |  |  | + 66 €/m²
Surcoût relatif (%) |  |  | + 3,4%
Notes: Le surcoût total est de 5870 €
Soit 5870/89,8 m² =65,4 €/m²
Pour rappel, les Pompes à chaleur équipent déjà 57% des maisons individuelles construites en RT2012 (donc on n’induit pas un grand changement à part le COP)

## Slide 148: Immeuble coll en 2025
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020
Le coût des bâtiments RE2020
Descriptif du bâtiment | 
Ref: LC01_49_adapté | 
Niveaux (y compris RDC) | 4
Surface (m) | 888,9m²
nbre logements | 14
Coût total (€/m²) | 1969 €/m² |  | 2130 €/m²
Surcoût (€/m²) |  |  | + 162 €/m²
Surcoût relatif (%) |  |  | + 8,2%
Situation |  | RT2012 |  | RE2020
 | Zone climatique | H2b |  | H2b
 | Altitude | [0.0, 400.0) |  | [0.0, 400.0)

## Slide 149: Merci de votre attention
RE2020 ⎮ Présentation de la RE2020